좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	신길 뉴타운 아이파크 신축공사
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	27-2 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명은 건축물의 특성을 고려해 모든 동에 설치하는 것으로 재검토해 주시기 바랍니다. - 야간 이용자 안전을 고려해 보안등과 볼라등의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다.(볼라드등은 동선을 유도하는 연출형 기구임) - 횡단보도가 위치한 구간의 밝기를 충분히 확보해 주시기 바랍니다. - 주요 조경부의 수목등을 추가로 보완해 주시기 바랍니다. 끝.