좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	방배동 866-10 신축공사
신청기관	서초구청 건축과
심의번호	27-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 상부의 장식조명이 라인조명으로 보이지 않도록 보완하고, 주변 세대로 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 수직 장식조명으로 인해 실내 침입광이 발생하지 않도록 고려해 주시기 바랍니다. - 장식조명 및 볼라드등 광원의 색온도는 3,000K 이하로 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.