좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 8. 14.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	수리마을 노후 보안등 교체 사업
신청기관	은평구청 토목과
심의번호	27-10 (심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토․확인 후, 차기위원회에 보고토록 의결 합니다. - 등기구 액세서리 설치 전·후의 배광곡선 및 조도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.