★

문서번호	도로과-14274
결재일자	2018.8.20.
공개여부	대시민공개

담 당	도로시설담당	도로과장		안전건설교통국장
이윤호	어원철	최광천		08/20 하순호
협 조	도로계획담당		이상문
	보도관리담당		김재준
	도로조명담당		박종식
	도로굴착담당		代이계천

“ 제19호 태풍 솔릭 북상에 따른 ”

도로시설물 및 공사장 특별 점검 계획

2018. 8.

	성 북 구
(		도로과	)

“제19호 태풍 솔릭 북상에 따른”

도로시설물 및 공사장 특별 점검 계획

제19호 태풍 솔릭 북상 및 한반도를 관통할 것으로 예보됨에 따른 돌풍과 함께 천둥 번개를 동반한 강한 비를 예상하고 있어 사전에 도로(기전포함) 시설물 및 공사장에 대한 특별 점검을 실시하여 태풍으로부터의 위험요소를 사전에 제거하고자 함.

※ 관련근거 : 현안정책 회의시 구청장 및 부구청장 지시사항(2018.8.20.)

Ⅰ		점검 개요

□ 점검일자 : 2018. 8. 21(화). ~ 8. 22.(수)

□ 점 검 자 : 도로과 직원

□ 점검지역 : 관내 도로(기전포함) 시설물 및 공사장 등

□ 점검대상 시설물

계	교 량	방음벽	지하 보차도	보도육교	도로옹벽 및 사면	복개 구조물	공사장
207	31	12	8	5	143	2	6

※ 우기대비 도로시설물 안전점검 실시계획[도로과-12886호(18.7.25.)]과 병행하여 태풍에  취약한 시설물에 부착된 부속물 집중점검(육교상단에 부착된 케노피, 교량 안내간판 등)

□ 점검조 편성

도로계획팀	도로굴착팀	도로시설팀	도로보도팀	도로조명팀
성북동 삼선동 동선동 돈암1,2동	안암동 보문동 정릉1,2,3동	정릉4동 길음1,2동 종암동 월곡1동	월곡2동 장위1,2,3동 석관동	지하차도 펌프시설등 기전시설물

□ 점검방법 : 도로과 전 직원 점검구역별 동시 점검

Ⅱ		주요 점검 사항

□ 도로 및 도로시설물

○ 도로 소파(포트홀), 침하, 맨홀주변 파손 여부

○ 소성변형, 거북등균열, 종, 횡방향 균열 여부

○ 도로 물고임 (원인파악-도로침하, 구배, 배수시설 등)

○ 도로함몰 의심 구간 (원인파악-하수, 상수도, 통신관로 파손 등)

○ 도로시설 부속물(보도육교 상 케노피, 안내간판, 펜스 등)

□ 도로공사장 주변

○ 현장내의 우수가 인근공사장 및 도로에 유출되는지 여부

○ 비, 바람으로 인한 안전펜스 등 전도 사전 예방 조치

○ 공사장 주변 배수로, 빗물받이, 침사지 정비, 사면 보호 조치 등

□ 지하보차도내 기전 시설물

○ 배수펌프 가동 여부 및 집수정 청소 상태

○ 전기 배전반 작동상태

○ 관리실 내 외부 청소 상태 등

Ⅲ		행정 사항

□ 점검후 적출사항 보고(적출사항에 한함)

□ 소파․침하․맨홀주변 파손 등 점검시 지적된 사항은 즉시 응급조치 하고       보수계획 수립후 도로보수반 또는 유지보수업체에 작업지시하여 항구 조치

□ 소성변형, 거북등 균열 등은 정비계획 수립 후 항구 조치

□ 도로함몰 원인 파악 후 관리기관 현장 참관 및 이관.

붙 임 : 안전점검 체크 리스트 점검표 1부. 끝.