	중랑소방서
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가(2차설계변경) 신청 업무협의 보완에 따른 정정 회신 [허가, 제2018-168호(*********)]

1. 관련근거

○ 중랑구청 건축디자인과 - 20959(2018.07.18.)호『건축허가(2차설계변경) 신청 업무

협의[********* 외1필지/신축)』

○ 중랑소방서 예방과 - 9184(2018.07.24.)호『건축허가(2차설계변경) 신청 업무 협의에        따른 첨부서류(소방시설 등) 보완회신(**************)』

2. 위와 관련 우리서에서 보완 회신한 협의 건에 대한 당해 대상물 설계변경시 소방시설      (스프링클러설비 등) 설치 적용에 관하여 2018.08.09.일자 소방청 민원신청(신청번호       1AA-1807-325248)에 대한 민원답변(처리기관 접수번호 2AA-1807-383950)“건축허가 완료     된 건축물의 경우 건축허가 당시의 대통령령 또는 화재안전기준을 적용한다”에 의거 소     방시설 적용시점을 최초 건축허가 동의 시점으로 적용 하여 붙임 문서와 같이 정정하여     재회신 하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

붙임 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가 동의관련 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문.

4. 공사장에 간이소화장치 및 소화활동설비 설치 안내문 1부.   끝.

	중랑소방서장
★담당자	류연하		예방팀장	하태오		예방과장	08/21 진광미
협조자
시행	예방과-10640	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-1387	/전송	02-3423-0326	/	ryuu119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)