＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2018년 2분기 모터펌프 운전효율 분석현황 제출

우리 정수센터 2018년 2분기 취·정수장 모터펌프 운전효율 실적을 분석하고 현황

자료을 아래와 같이 제출합니다.

<전분기 대비 운전효율 개요>

구 분	‘18. 1분기 평균 운전효율	‘18. 2분기 평균 운전효율	전분기 대비
송수펌프(대현산계열)	79.45 (%)	79.28 (%)	-0.17 (%)
송수펌프(와우산계열)	80.64 (%)	79.80 (%)	-0.84 (%)
취수펌프(뚝도계열)	84.45 (%)	80.03 (%)	-4.42 (%)
취수펌프(구의계열)	-	80.70 (%)	-

붙임 : 2018년 2분기 모터펌프 운전효율 분석현황 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	이진근		정수시설과장	08/28 김석정
협조자
시행	정수시설과-3645	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개