자문 검토 의견서

○ 경인선 구일역 외 3개역사 승강설비 설치공사(한티역)

안 건	검 토 의 견
경인선 구일역 외 3개역사 승강설비 설치공사 (한티역)	1. 한티역 사거리 주변지역은 전일 교통정체가 발생하는 지역으로, 차로점용시 극심한 교통정체와 민원이 예상되므로 차로점용을 최소화하는 교통소통대책의 수립이 요구됨. 2. 도시내 구간이므로 합류테이퍼의 면적을 최소화하여 우회전차량의 대기공간을 최대한 확보할 것. 3. 공사완료후 복구계획에서 한티역 1번출입구와 4번출입구 사이의 횡단보도를 대치2동 방향으로 최소 6미터이상 이전설치하여 구룡역에서 대치2동 방면의 우회전차량의 횡단보도 이전 대기공간을 추가확보하여, 직진차량에 대한 간섭을 최소화하는 방안을 적극적으로 검토할 것.

2018. 08. 30