자문 검토 의견서

○ 분당선 구룡역 외 2개역사 승강설비 및 중앙선 망우터널 방재설비 공사(구룡역)

안 건	검 토 의 견
분당선 구룡역 외 2개역사 승강설비 및 중앙선 망우터널 방재설비 공사 (구룡역)	1. 12개월간 전일점용 공사이고, 공사장 인근에 학교와 버스정류소가 위치하므로 임시통행로 이용자의 안전이 확보될 수 있도록 임시통행로의 노측에 설치될 안전휀스시설의 사양을 명확히 제시하기 바람 2. 야간 임시통행로 이용에 불편이 없도록 조명시설 추가 확보 바람 3. 임시통행로 노측 여유폭을 A-A’, B-B’ 횡단면도에 표기하기 바람

2018. 08. 30