	노원구 중랑천(월릉교) 침수사고	노원소방서
		☏ 02-977-7119

<2018. 8. 29(수) >

국지성 호우로 중랑천이 범람하여 노원구 월계동 중랑천 월릉교 밑 동부간선 도로(의정부 방향)에 차량 5대가 침수된 상황 (대응 1단계 발령)

Ⅰ		사고 개요

○ 일 시 : 2018.8.28 (화) 21:04 ∼   ※  대응 1단계 발령 01:16 / 해제 02:42

○ 장 소 : 노원구 월계동 중랑천(월릉교 밑 동부간선도로 의정부방향)

○ 개 요

<1차 출동> 21:04분에 중랑천 월릉교 밑에서 차량 4대가 침수되어 떠내려가고 있다는 신고를 받고 출동하여 2명을 구조하고 상황종료

<2차 출동> 23:01분에 월릉교 밑에서 침수차량 1대(그랜저)가 있다는 신고로 출동하여 배수작업과 동시에 인명검색 (수색 중 운전자 실종신고 접수)

<실종 신고에 따른 출동력 보강> 00:01분에 경찰에 운전자가 실종되었다는 신고가 접수되어 소방력 추가 출동, 인명검색하여 집수정에서 실종자 발견

Ⅱ		피해 현황

○ 인명 피해 : 사망 1명, 부상 2명    (※ 차량5대 침수)

성 명	성별/나이	부 상 정 도	구급대	이송병원	비 고
김○○	남/49세	사 망	공릉6	한일병원
이○○	남/38세	전신통증	공릉6	상계백병원
배○○	여/64세	경상(의식명료)	공릉6	상계백병원

Ⅲ		침수도로 현황

○  중랑천과 도로 사이 2.5m높이의 옹벽 범람 → 3차선 도로 침수

○ 침수 넓이는 약 3,000㎡(길이 200m×폭 15m), 침수 깊이는 3m 추정

○ 토사 및 부유물로 물속 시계는 전혀 확보가 되지 않는 상태

○ 침수 시 집수정 배수펌프가 자동으로 작동(토출량 45㎥/min)

Ⅳ		실종자 발견 위치

○ 도로쪽에서 중랑천으로 배수하는 배수로(집수정 근처)에서 발견

※ 집수정 제원 : 길이 33.5m, 너비 7m, 높이 6m

Ⅴ		주요 조치사항

○ 실종자 검색을 위한 소방력 집중 투입

- 인 원 : 92명 (소방 92)

- 장 비 : 18대 (소방 18-지휘1, 펌프4, 구조 10, 구급 1, 기타 2)

○ 대응 1단계 발령 및 긴급구조통제단 가동

<참고1> 시간대별 조치사항

시 간	조치 사항
21:05	월릉교 아래 차량 침수 수보 즉시 차량 및 인원 출동
21:10	구조대 현장 도착 및 구조활동 실시
21:11	지휘차, 현장대응단 도착 및 구조활동 실시
21:15	구급차 5대 추가비발 요청
21:22	구청 크레인 요청
21:27	차량1대(티볼리) 2명(남1,여1) 구조완료
21:28	공릉 구급대 부상자 2명 상계백병원 이송함
21:33	차량3대(뉴프라이드, SM6, K5) 확인 완료 *SM6(3명 탈출), K5(1명 탈출), 뉴프라이드(1명 탈출)
21:40	1차 구조대 차량 내부 수색한 바 요구조자 없음
21:41	1차 상황종료 (시설공단 배수작업 실시)
23:01	침수차량 1대(그랜저) 추가발견 경인신고
23:01	2차 출동 (현장대응단-지휘차, 구조대 / 공릉대)
23:06	2차 현장도착 후 인명검색 실시함
23:28	3차 추가 인명검색 실시
23:46	4차 추가 인명검색 실시
23:55	월릉교 아래 배수작업 완료되어 수색한 바 요구조자 미발견
8/29 00:01	노원경찰서 실종신고 수보함 *실종자(그랜저 차주) 인적사항 : 김용식(남, 49세), 도봉구 창동 *실종자 가족(배우자) 사고현장 도착 후 수색요청함
00:20	월계대 추가출동
00:31	중랑, 동대문, 광진, 성동 실종자 수색 지원 요청
00:39	종로 구조대 추가 지원 요청
00:45	서울시 행정2부시장 현장도착
00:53	노원소방서장 현장도착

시 간	조치 사항
01:11	서울소방재난본부장 현장도착
01:16	대응1단계 발령
01:54	제1차 상황판단회의
02:13	요구조자(그랜저) 발견
02:14	1차 언론브리핑
02:41	요구조자 신원확인
02:42	대응1단계 해제

<참고2> 주요활동 사진