공 사 설 계 검 토 서

건    명

2018년 서대문구 마포구 관내 상수도시설물 정비공사

(장기계속단가계약)

요청기관(부서)

서부수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 6. 4.

공 사 금 액

금769,880천원

계약방법

-

검 토 금 액

금747,186천원

( 감22,694천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 노후밸브정비 D=80~700㎜ 173개소

- 밸브실정비 D=80~700㎜ 230개소

- 가압장, 배수지 환경정비 1식

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 파쇄물운반, 토사소운반 : 인력상차 시간 조정

○ 수량 조정

- 터파기, 되메우기, 잔토처리 수량 일치

- 포장깨기, 파쇄물 걷기 및 싣기, 파쇄물운반 수량 일치

- 환토재 되메우기, 사급자재 수량 일치

- 부단수할정자관 시공, 자재 수량 일치

○ 부지임대료 조정

- 평균공시지가 → 최저공시지가 적용

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 적정

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고 시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
11,730,000	72	3,260,000	0.05	12

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.