공 사 설 계 검 토 서

건 명		2018년 서초구 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사 (장기계속단가계약)		요청기관(부서)	강남수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2018. 6. 8.		공 사 금 액	금767,360천원
계약방법		-		검 토 금 액	금746,053천원 ( 감21,307천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 제수변 교체 : D=80~900㎜, 165개소 - 제수변실 설치 : D=80~900㎜, 94개소 - 소화전설치 및 보수 : D=100㎜, 20개소 - 기타 시설물 보수 : 124개소
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - A-파쇄물운반(야간) : 인력상차 시간 조정 - 토공(주간) 수식 링크 오류 수정 ○ 수량 조정 - 환토재 소운반, 되메우기 수량 일치 - 되메우기, 다짐 수량 일치 - 원형밸브실 설치 수량 조정 - 철개고정장치 설치와 철개고정장치 사급자재 수량 일치 - 철거자재운반 4.5DT : 21톤 → 5톤			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 간접노무비 : 직접노무비 × 11.6% → 12.6%
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.