수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤흥하	김철	05/23 김점수

명에 의하여 아리수 품질확인제 업무추진과 관련 출장하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 23

보고자 주무관  윤 흥 하

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2014. 05. 23(금)

- 출장시간 : 09:30~16:00

2. 대    상 : 옥내급수관 정체수 시료 채수, 아파트단지 모니터링, 수질민원 등 수질검사

3. 검 사 자 : 김재돈, 윤흥하

4. 검사항목 : 탁도 등 5개 항목

5. 수질검사 현황

(단위:개소)

계		정체수 시료 채수		관 말 정체지역		수 계 관말지역		배 수 지 관말지역		소배수지 저수조		아파트단지 모니터링		민원
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
7		1										5		1

▣ 붙임 : 수질검사 내역 1부.  끝.