하자검사조서(현저고가 보수공사)

등록번호	시설보수과-7676
결재일자	2018.9.21.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
최지락		권순회	09/21 신동헌
협 조

공 사 명	현저고가 보수공사
계 약 자	(주)수산기업 대표 장수철
계 약 금 액	1,413,888,000원
계 약 일 자	2016.07.07
하자담보책임기간	2016.12.14. ~ 2019.12.13.
하 자 검 사 일	2018. 9. 17.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 현저고가 ○ 시공규모 : 교면방수 45a, 아스콘포장 72a, 상판보수 255㎡, 표면보수 2,431㎡, 차량방호책 설치 520경간, 신축이음장치보수 42m, 표지병(부착식) 설치 520EA, 강관배관 175.7m, 강재도장 278.2㎡ ○ 검사결과 : 신규 하자발생 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2018. 9. 19. 검사자 시설보수과 직급 시설8급 성명 최 지 락 시설보수과 직급 기계6급 성명 마 순 원