문서번호	시설관리과-17513
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(2)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
김정은	송종학	전결 09/27 김태형
협 조

상수도관 이설관련 보고

[둔촌로 하수암거 신설공사-둔촌동 517-2번지 인근]

명에 의거 지역담당 업무 수행 중, 강동구청 치수과에서 시행하는 「둔촌로 하수암거 신설공사」 구간 내 지장 상수도시설물에 대하여 이설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 이설공사 요청현황

가. 사업명: 둔촌로 하수암거 신설공사

나. 공사 위치: 둔촌동역사거리~길동사거리 일대

다. 지장 상수도관 이설 요청 현황

1) 위치: 강동구 둔촌동 517-2번지 인근

***********************

2. 보고내용

가. 「둔촌로 하수암거 신설공사」 구간 내 지장 상수관로 이설 요청에 대하여 검토한 결과, 신설 하수관로(PC암거 4.0x3.0) 부설 시 상수관로가 저촉되어 상수관로 이설이 필요한 실정임.

3. 처리의견

- 상기와 같은 실정으로 상수관로 이설공사에 대하여 상수도관 이설 승인조건 부여 및 원인자부담금 부과하여 원인자로 하여금 자체이설하도록 처리하고자 합니다.

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부.

3. 상수도관망도 및 위치도 각 1부.  끝.