재개발ㆍ재건축 현장점검 보고서

문서번호	결재	★주무관	주무관	급수운영과장
급수운영과-17747		김두수	김승완	09/28 이병운

마포구 담당지역(아현동)내 재개발․재건축 현장을 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

▣ 점검현장

구 분	계	사업시행 인가	관리처분 계획인가		착공		준공
			이주 중	철거 중	터파기 중 (이주 및 철거 중)	골조 공사 중
계	1	-	-	-	1	-	-
재건축	1	-	-	-	1	-	-

▣ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	0	0	0	0	0	0	0

▣ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출내용	비 고
1	아현2구역주택재건축	마포구 아현동 662번지 일대	-	착공 (이주 및 철거 중)

따로 붙임 : 상수도 안전 대진단 시설물 점검표 1부.  끝.

부분공개(6)