	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	응답소 민원대상 조치명령 이행여부 현장확인 결과보고 ********

1. 예방과-25232(2018.8.29.)호 “응답소 민원대상 현장확인에 따른 조치명령서********” 관련입니다.

2. 응답소 민원대상 조치명령 이행여부 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시 : 2018. 10. 01(월)

나. 확인대상 및 명령내용

대 상 명	주 소	명 령 내 용
*******	*************	피난계단 사물함 설치 및 적재물 적치

다. 확 인 자 : 소방위 김종원, 소방위 김창섭

라. 결과조치 : 완비

마. 현지지도 : 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조 2항 1호에 적합하게 유지 할 것을 교육 및 지도함

붙임  1.소방특별조사 조치명령서1부.

2.조치명령 이행여부 현장확인. 끝.

담당자	김창섭		검사지도팀장	정민규		예방과장	전결 10/01 代조규철
협조자	담당자	김종원
시행	예방과-28764	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-568-4164	/전송	2052-0177	/	hornet225@seoul.go.kr	/	부분공개(6)