서울을 바라봅니다. 시민을 생각합니다.
	서울특별시의회
수신	사단법인 한국전광방송협회
(경유)
제목	서울시의회 본회의장 누수에 따른 전광판 관련 의견 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시의회에서는 본회의 의사진행 지원을 위하여 디지털 영상표출서비스를 위해 본회의장 LED전광판(2식)을 설치 운영중에 있으나, 붙임과 같이 지난 ‘18.8.28(화) 집중호우로 인한 누수로 본회의용 전광판이 침수되어 전광판 회로부 부식 및 전원공급장치 전압 불안정 등 장비손상 등으로 전광판 성능저하 및 본회의 운영에 차질이 우려되고 있습니다.

3. 이와 관련하여 전광업계 발전 및 질적향상을 도모하고 있는 귀 사에 의견을 요청하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 의뢰대상 : 서울시의회 본회의장 전면 본회의용 전광판(좌,우) 2식

나. 의뢰사유 : 집중호우에 의한 전광판 침수 (우측 3일, 좌측 10일 소요 후 복구완료)

다. 의뢰사항 : 복구 후 잠재적 위험으로부터 지속적인 정상가동 여부.

붙임 : 본회의장 LED전광판 설치현황 등 1부. 끝.

	서울특별시의회의장
주무관	이혜민		의정정보화팀장	김필래		의사담당관	10/05 김희갑
협조자
시행	의사담당관-4743	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 서울특별시의회사무처 의사담당관	/	http://www.smc.seoul.kr
전화	02-3702-1247	/전송		/		/	대시민공개