지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	전윤수	박홍준	10/10 김용근

******************** 수전의 이상수도계량기(지침비정상)관련 현장 조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 10. 10.

보고자 : 7급  전윤수

□ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	2개월 평균 사용량	비고
**************** ****	주계량기	28079508	10	32	F10007350	`18.8.21	8049	511	187	백단위 지침비정상

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 침비정상 수도계량기(2018.10.08. 지침)
옥내누수여부 : 없음 행사 등 격증 여부 : 없음 탁상 또는 누적검침 여부 : 없음 전월지침 : 7538㎥(2018.06.21.) 당월지침 : 8049㎥(2018.08.21.)

○ 상기 수전은 최근1년간 2개월 평균사용량이 187㎥, `전월지침 7538㎥ 사용량 225㎥,

○ 2018.07.08일 정례검침 결과 당월지침 8049㎥ 사용량 511㎥으로 격증하여 백단위 지침

비정상으로 확인함.

○ 2018.10.08. 현장조사한바 7세대가 사용하는 주계량기로 지침 8222, 사용량 173㎥으로 현재    정상사용으로 보여지며, 수도계량기조작 및 누적검침, 옥내누수 등 사유 없이 격증하여     이는 수도계량기 지침 백단위 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차에 따라 `18.9월납기 사용량은 7세대 사용량 258㎥으로 재조정 경정처리하고, 수도계량기는 교체의뢰코자 합니다.  끝.