붙 임

공공시설 민자 태양광발전소 현황

(2018.08.31. 기준)

연번	위 치 [사업시행자]	설비용량	사업개시일 (허가일)	사업비	설치장소	재산관리부서
1	탄천물재생센터[협동조합]	50kW	'15.11.03 ('15.07.17)	1.0억원	건축물 옥상	물재생시설과
2	북부도로사업소[협동조합]	40kW	'15.11.12 ('15.04.20)	1.3억원	건축물 옥상	북부도로사업소
3	난지물재생센터 [협동조합]	100kW	'15.12.18 ('15.09.03)	2.3억원	건축물 옥상	난지물재생센터
4	동부여성발전 센터[협동조합]	30kW	'16.01.25 ('15.04.09)	0.7억원	건축물 옥상	여성정책담당관
5	노원집단에너지[협동조합]	50kW	'16.03.24 ('15.04.20)	1.6억원	건축물 옥상	서울에너지공사
6	지축차량기지 2단계[시민펀드]	1,992kW	'15.07.10 (경기도 허가)	35.5억원	검수고 지붕	서울교통공사
7	도봉차량기지 2단계[시민펀드]	648kW	'15.09.01 (경기도 허가)	13.7억원	주공장 지붕	서울교통공사
8	개화차량기지[시민펀드]	990kW	'15.10.06 ('15.03.09)	20.0억원	주공장 지붕	교통정책과
9	고덕차량기지[시민펀드]	612kW	'15.10.12 ('15.03.09)	13.3억원	주공장 지붕	서울교통공사
10	구의아리수정수센터 탈수기동 [협동조합]	66KW	'16.10.31 ('15.11.13)	1.9억원	건축물 옥상	구의아리수정수센터
11	구의아리수정수센터 여과지동 [협동조합]	100KW	'16.12.19 ('16.02.04)	3억원	건축물 옥상	구의아리수정수센터
12	혁신파크 미래청 [협동조합]	88KW	'17.02.03 ('16.10.27)	1.7억원	건축물 옥상	사회혁신담당관
13	구로빗물펌프장 [협동조합]	69.9kW	'17.01.17 ('16.10.27)	1.2억원	건축물 옥상	구로구청(치수과-개봉빗물펌프장)
14	도봉시민햇빛3호 [협동조합]	17.4kW	'17.02.02 ('16.12.05)	0.4억원	건축물 옥상	도봉구청(도로과-차량정비고)
15	양천공유햇빛1호[양천공유발전소]	95.8kW	'17.10.31 ('17.06.01)	1.7억원	건축물 옥상	서울에너지공사 (본관 옥상)
16	서울교통공사 [에나평]	87kW	'18.04.10 ('17.09.28)	2.4억원	건축물 옥상	서울교통공사 (인재개발원)
17	군자차량기지 [에나평]	310.1kW	'18.05.24 ('17.09.28)	6.0억원	건축물 옥상	서울교통공사
18	신정차량기지 [에나평]	97.9kW	'18.05.30 ('17.09.28)	2.4억원	건축물 옥상	서울교통공사
19	중랑물재생센터 [에나평]	662.1kW	'18.07.30 ('18.01.25)	13.0억원	침전지 상부	중랑물재생센터
	계	6,106.2kW		123.1억원

※ 에나평: (사)에너지나눔과평화

공공시설 민자 연료전지·소수력발전소 현황

(2018.08.31. 기준)

연번	에너지원	발전사업 허가	시설명	위치	용량(kW)	사업자
1	연료전지	2017	서남물재생센터	강서구	30,800	두산건설
2	연료전지	2017	고덕차량기지	강동구	19,800	SK건설
3	연료전지	2018	암사아리수정수센터	강동구	19,800	SK건설
4	소수력	2017	중랑물재생센터	성동구	16	윈드로즈
5	소수력	2018	탄천물재생센터	강남구	70	㈜신건에너지