공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명 : 건축물 후퇴선 등 보도블록 정비 공사

2. 위    치 : 강북구 관내

3. 목    적 : 해당 소유자의 유지관리하고 있지 않아 노후·파손 정도가

심한 건축물 후퇴선 사유지 보도블록을 정비하여 안전하고

쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

4. 총공사비 : 498,800,000원

- 도 급 비 : 349,671,000원

- 관 급 비 : 131,272,000원

- 이 전 비 :  17,857,000원

5. 공사물량

공 종	규 격	단 위	물 량	비 고
보도포장	T=6~8cm	a	28.8
보차도경계석 및 측구설치	200*250*1000mm B=50cm	m	500
아스팔트포장	T=5cm	a	1.2
기타 도로시설물정비 등		식	1

6. 본 공사는 우리구 관내 노후 및 파손된 도로시설물을 시급히 보수하는 공사로 설계서 및 시방서 규정대로 시공하여야 한다.

7. 본 공사의 시공자는 항상 긴급 출동 할 수 있는 작업반 및 제반 장비를 확보하여야 한다.

8. 본 공사는 교통통제를 수반하는 정비공사로 구민생활 및 교통관련과 밀접한

공사이므로 당일 작업완료 후 야간통행에 불편이 없도록 가 복구 완료하는

것을 원칙으로 하여야 한다.

9. 본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을 때는 설계변경을 할 수 있다.

1) 당초 설계물량의 증·감이 있을 때

2) 시공공법이 변경될 경우

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- “지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 제22조 및 같은법 시행령 제73조·제74조·제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

10. 본 공사 시공 시는 반드시 공사 전·중·후 사진을 공종별로 동일 장소, 동일 방향으로 촬영 준공사진을 1부씩 제출하여야 한다.

11. 관련 서류제출

- 본 공사에 참여하는 업체는 공사 착수전에 시공계획서 제출시 시공에 참여하는 참여기술자(기능공 포함) 명단을 함께 제출하여야 하며, 이외에

산업안전관리비 및 환경보전비 사용계획서, 교통처리대책 등을 수립하여

제출하여야 한다.

12. 보도블록10계명 이행 서약서 제출

- 본 공사에 참여하는 업체는 공사의 품질수준 향상을 위하여 설계서 및 시공상세도 등 시공기준을 준수하여 정밀시공을 이행할 것과 시(구)민의 안전대책에 만전을 기할 것을 서약하고, 이를 준수하지 않을 경우  부실구간 전면 재시공 및 입찰참가제한 등 발주기관의 조치에 동의하는 별첨 “서약서”를 계약체결시 발주기관에 첨부하여 상호계약을 체결해야 함

13. 예정공정표

공 종	수량	2018. 10월	11월	12월	2019. 1월	2월	3월	4월	5월	6월
토 공	1식
구조물공	1식
포 장 공	1식
부 대 공	1식