공 사 설 계 검 토 서

건 명		여과지 관랑 및 정수지 유입밸브 부식방지공사		요청기관(부서)	광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 7. 12.		공 사 금 액	금497,541천원
계약방법		-		검 토 금 액	금495,561천원 ( 감1,980천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - STS316 SUS파우더 코팅 : 1,153㎡ - 도장 콜탈제거 : 1.04㎡
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 프라이머 바름 · 방 수 공 : 0.02인 → 0.022인 · 보통인부 : 0.02인 → 0.01인 · 공구손료 추가			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 본 공사에 맞는 공사시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망