문서번호	시설과-6255
결재일자	2018.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 10/15 代이춘한

공원등 사고주 점검결과 보고

2018년 10월

서 울 대 공 원

시 설 과

공원등 사고주 점검결과 보고

서울대공원 동물원 외곽도로에 공원등 사고가 발생하여 점검 후 그 결과 및 조치 계획을 보고드림.

1		사고주 현황

■ 파손 공원등 : A113

- 사고일자 : ‘18. 10. 12.

- 사고위치 : 동물원 외곽도로(금붕어 광장 옆)

- 사고경위 : 조경과 공사차량과 등기구 커버가 부딪혀 등기구 탈락

등주명	사고주 위치	사고주 전경
A113

2		조치 방안

■ 원인자복구 예정

- 원인자 : *********************************

- 공사명 : ************************************

- 개략 복구 공사비 : 1,000천원

3		향후 계획

■ 공원등 복구 공사 감독 및 확인.  끝.