		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023511518	고객접수번호	0992018073113
수용가명	***	민원신청일	2018년 10월 16일
수용가주소	****************************************** *******************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19860521	기물번호	*********27
현장방문일시	16시 15분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	1986년도 준공 건물로 공용배관은 개량되었으나 옥내배관 노후로 인한 녹물출수로 옥내배관 지원사업 안내와 병행 현장민원과 옥내배관지원팀으로 이첩

끝.

주무관							류태현				주무관					강동길					급수운영과장					10/16 이성환
협조자
시행			급수운영과-20739										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4576							/전송			3146-4589					/	taehyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)