“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치함 고장발생보고(종로 3-12호)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상       소화장치 유지·관리』

나. 재난관리과-7529(2018.10.1.)호 『2018년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 세부계획 알림』

2. 위와관련 종로 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제조사 중 비상소화장치함 파손이 확인되어 고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

□ 비상소화장치함 고장발생 현황

종별	관리번호	위 치	고장 발생 일자(확인)	고장 발생 내 용	사용 여부
비상소화장치함	3-12호	종로구 수표로26길 12	2018.10.15.	함 우측면 문틀 찌그러짐으로 인한 측면 개방 불가	사용가

붙임  비상소화장치함 고장 발생보고서 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	우영근		1팀장	김해천		119안전센터장	10/17 김상균
협조자
시행	종로119안전센터-4514	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/	2013012882@seoul.go.kr	/	부분공개(6)