제1단계 한강수계

서울특별시 굴포A, 안양A, 탄천A,

한강H, 한강I, 한강J 단위유역

수질오염총량관리 시행계획

변경(안) 요약

2018. 10

	서울특별시

Ⅰ. 시행계획 개요

□ 관련규정 : 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제8조의3

□ 수립주체 : 서울특별시장

□ 계획기간 : 2013. 6. 1. ～ 2020. 12. 31.

□ 목표연도 : 1단계 2020년, 관리 대상물질 : BOD5, T-P

□ 목표수질 및 시행계획 수립대상 단위유역

단위유역	대상물질	목표수질 (㎎/L)	평가수질(㎎/L)			시행계획 수립
			‘12∼’14	‘13∼’15	‘14∼’16
굴포A	BOD5	7.9	7.1	7.4	5.8	○
	T-P	0.959	1.505	1.497	0.835	○
안양A	BOD5	6.2	5.3	6.2	6.6	○
	T-P	0.558	0.252	0.206	0.193	○
탄천A	BOD5	6.8	8.1	6.1	4.3	○
	T-P	0.454	0.535	0.418	0.273	○
한강H	BOD5	3.7	2.4	2.5	2.7	○
	T-P	0.200	0.174	0.196	0.193	○
한강I	BOD5	4.1	4.0	4.4	4.5	○
	T-P	0.236	0.282	0.305	0.288	○
한강J	BOD5	부하량 관리지역				○
	T-P					○

□ 단위유역 현황

구 분	단위유역	총 유역		관할 유역			목표수질
		면적(㎢)	소유역수	면적(㎢)	소유역수	단위유역 점유율	BOD5	T-P
서울특별시	굴포A	131.47	4	13.07	2	9.9%	7.9	0.959
	안양A	217.58	5	30.81	2	14.2%	6.2	0.558
	탄천A	9.19	1	9.19	1	100%	6.8	0.454
	한강H	428.9	11	350.94	11	81.8%	3.7	0.200
	한강I	279.0	8	200.12	7	71.7%	4.1	0.236
	한강J	359.0	7	1.11	1	0.3%	부하량관리지역

□ 변경 사유

▶ 동절기 처리효율 저하에 따른 방류수질 악화

- 동절기 포기조 수온이 15℃ 미만시 처리효율이 50%으로 감소

- 처리효율 감소에 따른 방류수 BOD 증가

※ 동절기 암모니아성 질소 제거효율이 매우 낮아 암모니아성 질소가 NBOD 형태로 나타남

▶ 하남공공하수처리시설 증설계획 연기

□ 변경 내용

- 삭감부하량 변경

① 서울특별시 중랑물재생센터 계획배출수질 변경에 따라 삭감부하량을 변경

② 하남공공하수처리설 증설계획 연기로 연차별 삭감부하량 변경

- 지정할당시설 할당부하량 변경 : 서울특별시 오염부하량 할당대상 시설(중랑물재생센터) 계획배출수질 변경에 따라 지정할당시설 할당부하량 및 지역개발부하량(여유량)을 변경함

- 연차별 할당부하량 변경 : 삭감부하량, 지정할당시설 할당부하량 변경내용을 반영하여 연차별 할당부하량을 변경함

Ⅰ. 서울특별시 시행계획 변경내역

1. 삭감계획 변경내역

서울특별시 오염부하량 할당대상 시설(중랑물재생센터) 계획배출수질 변경에 따라 연차별 삭감부하량 변경

(BOD 배출수질 5.9mg/L → 6.3mg/L)

하남공공하수처리설 증설계획 연기로 연차별 삭감부하량 변경

(2018년 → 2020년)

<기존 시행계획 시설별 BOD 삭감부하량>

단위유역	처리시설명	삭감계획	BOD 삭감부하량(kg/일)
			2018년		2019년
			점	비점	점	비점
탄천A	탄천물재생센터	처리구역확대	0.00	0.07	0.00	0.09
한강H	하남공공하수처리시설	처리장신설	-120.00	0.00	-114.73	0.00
한강H	탄천물재생센터	처리구역확대	1,550.64	-72.16	1,590.40	-72.91
한강H	하남공공하수처리시설	고도처리	60.00	0.00	57.37	0.00
한강H	중랑물재생센터	고도처리	4,031.61	0.00	3,987.26	0.00
한강H	중랑천하천유지용수	처리수재이용	610.85	0.00	604.13	0.00
한강H	탄천물재생센터	고도처리	2,201.69	0.00	2,206.10	0.00

<시행계획변경 시설별 BOD 삭감부하량>

단위유역	처리시설명	삭감계획	BOD 삭감부하량(kg/일)
			2018년		2019년
			점	비점	점	비점
탄천A	탄천물재생센터	처리구역확대	0.00	0.14	0.00	0.16
한강H	하남공공하수처리시설	처리장신설	-75.49	0.00	-72.48	0.00
한강H	탄천물재생센터	처리구역확대	1,501.57	-58.00	1,543.88	-59.48
한강H	하남공공하수처리시설	고도처리	37.75	0.00	36.24	0.00
한강H	중랑물재생센터	고도처리	3,665.10	0.00	3,624.78	0.00
한강H	중랑천하천유지용수	처리수재이용	488.68	0.00	483.30	0.00
한강H	탄천물재생센터	고도처리	2,214.50	0.00	2,218.26	0.00

<기존 시행계획 시설별 T-P 삭감부하량>

단위유역	처리시설명	삭감계획	T-P 삭감부하량(kg/일)
			2018년		2019년
			점	비점	점	비점
탄천A	탄천물재생센터	처리구역확대	0.000	0.001	0.000	0.002
한강H	하남공공하수처리시설	처리구역확대	-6.000	0.000	-5.737	0.000
한강H	탄천물재생센터	처리구역확대	46.879	-1.878	47.909	-1.900

<시행계획변경 시설별 T-P 삭감부하량>

단위유역	처리시설명	삭감계획	T-P 삭감부하량(kg/일)
			2018년		2019년
			점	비점	점	비점
탄천A	탄천물재생센터	처리구역확대	0.000	0.003	0.000	0.004
한강H	하남공공하수처리시설	처리구역확대	-3.775	0.000	-3.624	0.000
한강H	탄천물재생센터	처리구역확대	44.599	-1.511	45.743	-1.549

2. 삭감계획 및 삭감부하량

서울특별시 삭감계획변경에 따라 연차별 삭감부하량을 변경함

<기존 시행계획 BOD 삭감부하량>

단위 유역	삭감이행방법		연차별 BOD 삭감부하량(kg/일)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.10	0.10	0.00	0.14	0.14	0.07	0.09	3.38
		계	0.00	0.10	0.10	0.00	0.14	0.14	0.07	0.09	3.38
	합계	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.10	0.10	0.00	0.14	0.14	0.07	0.09	3.38
		계	0.00	0.10	0.10	0.00	0.14	0.14	0.07	0.09	3.38
한강H	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	864.99	1,763.43	7,772.63	4,794.61	8,044.91	8,847.63	8,864.45	8,092.79
		비점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	864.99	1,763.43	7,772.63	4,794.61	8,044.91	8,847.63	8,864.45	8,092.79
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	180.43	377.82	618.01	615.10	608.47	1,396.26
		비점삭감	0.00	-30.49	-61.55	135.18	-93.53	-94.14	-110.17	-110.94	2,588.30
		계	0.00	-30.49	-61.55	315.61	284.29	523.87	504.93	497.53	3,984.56
	합계	점삭감	0.00	864.99	1,763.43	7,953.06	5,172.43	8,662.92	9,462.73	9,472.92	9,489.05
		비점삭감	0.00	-30.49	-61.55	135.18	-93.53	-94.14	-110.17	-110.94	2,588.30
		계	0.00	834.50	1,701.88	8,088.24	5,078.90	8,568.78	9,352.56	9,361.98	12,077.35

<시행계획변경 BOD 삭감부하량>

단위 유역	삭감이행방법		연차별 BOD 삭감부하량(kg/일)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.05	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	3.38
		계	0.00	0.05	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	3.38
	합계	점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점삭감	0.00	0.05	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	3.38
		계	0.00	0.05	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	3.38
한강H	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	812.84	1,610.11	8,233.57	8,195.01	8,044.91	8,467.12	8,488.73	8,092.79
		비점삭감	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	812.84	1,610.11	8,233.57	8,195.01	8,044.91	8,467.12	8,488.73	8,092.79
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.00	0.00	0.00	639.24	629.70	618.01	492.93	487.64	1,396.26
		비점삭감	0.00	-30.72	-60.09	-93.06	-93.53	-94.14	-96.01	-97.51	2,588.30
		계	0.00	-30.72	-60.09	546.18	536.17	523.87	396.92	390.13	3,984.56
	합계	점삭감	0.00	812.84	1,610.11	8,872.81	8,824.71	8,662.92	8,960.05	8,976.37	9,489.05
		비점삭감	0.00	-30.72	-60.09	-93.06	-93.53	-94.14	-96.01	-97.51	2,588.30
		계	0.00	782.12	1,550.02	8,779.75	8,731.18	8,568.78	8,864.04	8,878.86	12,077.35

<기존 시행계획 T-P 삭감부하량>

단위 유역	삭감이행방법		연차별 T-P 삭감부하량(kg/일)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	0.140
		계	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	0.140
	합계	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	0.140
		계	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.002	0.140
한강H	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	25.567	53.171	68.483	69.681	70.700	72.826	74.529	73.417
		비점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	25.567	53.171	68.483	69.681	70.700	72.826	74.529	73.417
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.901	30.753	30.420	24.440
		비점삭감	0.000	-0.794	-1.636	-2.447	-2.461	-2.478	-2.894	-2.916	82.584
		계	0.000	-0.794	-1.636	-2.447	-2.461	28.423	27.859	27.504	107.024
	합계	점삭감	0.000	25.567	53.171	68.483	69.681	101.601	103.579	104.949	97.857
		비점삭감	0.000	-0.794	-1.636	-2.447	-2.461	-2.478	-2.894	-2.916	82.584
		계	0.000	24.773	51.535	66.036	67.220	99.123	100.685	102.033	180.441

<시행계획변경 T-P 삭감부하량>

단위 유역	삭감이행방법		연차별 T-P 삭감부하량(kg/일)
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.140
		계	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.140
	합계	점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점삭감	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.140
		계	0.000	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.140
한강H	할당방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	20.975	45.810	68.483	69.681	70.700	72.771	74.476	73.417
		비점삭감	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	20.975	45.810	68.483	69.681	70.700	72.771	74.476	73.417
	할당이외의 방법에 의한 삭감	점삭감	0.000	0.000	0.000	31.962	31.485	30.901	30.753	30.420	24.440
		비점삭감	0.000	-0.803	-1.581	-2.447	-2.461	-2.478	-2.527	-2.565	82.584
		계	0.000	-0.803	-1.581	29.515	29.024	28.423	28.226	27.855	107.024
	합계	점삭감	0.000	20.975	45.810	100.445	101.166	101.601	103.524	104.896	97.857
		비점삭감	0.000	-0.803	-1.581	-2.447	-2.461	-2.478	-2.527	-2.565	82.584
		계	0.000	20.172	44.229	97.998	98.705	99.123	100.997	102.331	180.441

3. 지정할당시설 할당부하량 변경

서울특별시 오염부하량 할당대상 시설(중랑물재생센터) 계획배출수질 변경에 따라 지정할당시설 할당부하량을 변경함

<기존 시행계획 지정할당시설 BOD 할당부하량>

행정 구역	할당 시설명	시설 용량 (㎥/일)	할당 부하량	구분	BOD 할당부하량 이행시기(kg/일)
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
송정동	중랑물 재생센터	1,590,000	7,704.17	계획배출유량 (㎥/일)	1,324,883.0	1,319,054.4	1,309,950.8	1,299,055.4	1,289,281.3	1,283,156.2	1,276,515.0	1,305,791.1
				계획배출수질 (mg/L)	9.7	9.7	6.5	6.5	6.5	5.9	5.9	5.9
				부하량 (kg/일)	12,851.37	12,794.83	8,514.68	8,443.86	8,380.33	7,570.62	7,531.44	7,704.17

<시행계획변경 지정할당시설 BOD 할당부하량>

행정 구역	할당 시설명	시설 용량 (㎥/일)	할당 부하량	구분	BOD 할당부하량 이행시기(kg/일)
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
송정동	중랑물 재생센터	1,590,000	7,704.17	계획배출유량 (㎥/일)	1,324,883.0	1,319,054.4	1,309,950.8	1,299,055.4	1,289,281.3	1,283,156.2	1,276,515.0	1,305,791.1
				계획배출수질 (mg/L)	9.7	9.7	9.4	9.4	6.5	5.9	5.9	5.9
										6.3	6.3
				부하량 (kg/일)	12,851.37	12,794.83	12,313.54	12,211.12	8,380.33	7,570.62	7,531.44	7,704.17
										8,083.88	8,042.04

※ 이행시기 : 6.3㎎/ℓ(‘18.12.01 ～ ‘19.04.30), 5.9㎎/ℓ(‘19.05.01 ～ )

4. 오염부하량 현황 및 전망

삭감계획 변경에 따른 배출부하량 변경내용을 반영 함

<서울특별시 배출부하량 현황 및 전망 변경 내역(자연증감+개발계획)>

단위 유역	오염원그룹	BOD5 배출부하량(㎏/일)
		변경 전										변경 후
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	생활계	20.44	43.61	32.07	30.88	33.05	42.35	42.01	42.12	42.11	40.36	20.44	43.61	32.07	30.88	33.05	42.35	42.01	42.12	42.11	40.36
	축산계	0.00	0.00	4.00	3.31	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.31	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	0.92	0.96	1.92	5.85	0.03	1.11	1.16	1.20	1.25	0.87	0.92	0.96	1.92	5.85	0.03	1.11	1.16	1.20	1.25	0.87
	토지계	98.79	113.63	109.73	141.68	130.00	117.42	118.33	119.32	120.51	120.41	98.79	113.63	109.73	141.68	130.00	117.42	118.33	119.25	120.44	120.41
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	120.15	158.20	147.72	181.72	163.56	160.88	161.50	162.64	163.87	161.64	120.15	158.20	147.72	181.72	163.56	160.88	161.50	162.57	163.80	161.64
한강H	생활계	32,399.94	31,126.64	25,119.48	25,176.33	19,705.52	25,129.60	23,407.10	22,821.60	22,713.46	20,393.39	32,399.94	31,126.64	25,119.48	25,176.33	19,705.52	25,129.60	23,407.10	23,155.37	23,041.34	20,393.39
	축산계	0.00	0.00	12.16	7.48	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16	7.48	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	315.92	320.81	262.46	221.72	132.30	302.60	275.44	267.83	268.55	235.04	315.92	320.81	262.46	221.72	132.30	302.60	275.44	272.49	273.24	235.04
	토지계	24,027.68	25,308.36	24,537.92	23,638.21	21,282.63	24,334.94	23,613.19	23,383.95	23,382.65	22,293.09	24,027.68	25,308.36	24,537.92	23,638.21	21,282.63	24,334.94	23,613.19	23,534.04	23,533.19	22,293.09
	양식계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	56,743.54	56,755.81	49,932.02	49,043.74	41,124.09	49,767.14	47,295.73	46,473.38	46,364.66	42,921.52	56,743.54	56,755.81	49,932.02	49,043.74	41,124.09	49,767.14	47,295.73	46,961.90	46,847.77	42,921.52

※ 변경후 부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

<서울특별시 배출부하량 현황 및 전망 변경 내역(자연증감+개발계획)> -계속-

단위 유역	오염원그룹	TP 배출부하량(㎏/일)
		변경 전										변경 후
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	생활계	0.578	1.139	0.833	0.829	0.935	1.103	1.089	1.093	1.093	1.015	0.578	1.139	0.833	0.829	0.935	1.103	1.089	1.093	1.093	1.015
	축산계	0.000	0.000	0.152	0.189	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.152	0.189	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	0.287	0.287	0.114	0.409	0.004	0.288	0.289	0.289	0.289	0.152	0.287	0.287	0.114	0.409	0.004	0.288	0.289	0.289	0.289	0.152
	토지계	3.744	4.035	3.950	4.616	4.310	4.102	4.117	4.136	4.158	4.123	3.744	4.035	3.950	4.616	4.310	4.102	4.117	4.134	4.156	4.123
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	4.609	5.461	5.049	6.043	5.276	5.493	5.495	5.518	5.540	5.290	4.609	5.461	5.049	6.043	5.276	5.493	5.495	5.516	5.538	5.290
한강H	생활계	2,724.468	2,765.444	3,066.857	2,336.459	3,066.626	1,029.908	1,054.723	1,053.002	1,047.852	988.919	2,724.468	2,765.444	3,066.857	2,336.459	3,066.626	1,029.908	1,054.723	1,052.977	1,047.828	988.919
	축산계	0.000	0.000	0.621	0.410	0.172	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.621	0.410	0.172	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	32.753	33.512	44.998	55.471	25.741	14.042	14.188	14.236	14.278	12.998	32.753	33.512	44.998	55.471	25.741	14.042	14.188	14.237	14.279	12.998
	토지계	1,410.757	1,643.235	1,803.654	1,288.060	1,583.097	822.016	820.078	819.909	819.719	799.181	1,410.757	1,643.235	1,803.654	1,288.060	1,583.097	822.016	820.078	819.621	819.444	799.181
	양식계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	4,167.978	4,442.191	4,916.130	3,680.400	4,675.636	1,865.966	1,888.989	1,887.147	1,881.849	1,801.098	4,167.978	4,442.191	4,916.130	3,680.400	4,675.636	1,865.966	1,888.989	1,886.835	1,881.551	1,801.098

※ 변경후 부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

<서울특별시 누적 연차별 지역개발부하량 변경 내역>

(단위 : BOD5, ㎏/일)

단위유역	구 분		변경 전								변경 후
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	개발 계획	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93
		소계	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93
	여유량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50
		소계	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50
	지역 개발 부하량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43
		합계	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43
한강H	개발 계획	점	198.10	273.30	274.87	294.36	1,327.66	1,366.52	1,415.86	1,626.51	198.10	273.30	274.87	294.36	1,327.66	1,366.52	1,415.86	1,626.51
		비점	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	1,743.19	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	1,743.19
		소계	495.43	636.56	639.93	676.20	2,732.60	2,802.40	2,905.86	3,369.70	495.43	636.56	639.93	676.20	2,732.60	2,802.40	2,905.86	3,369.70
	여유량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	620.37	670.14	691.26	881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46	181.46	207.95	881.64
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.52
		소계	0.00	0.00	0.00	0.00	620.37	670.14	691.26	1,314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46	181.46	207.95	1,314.16
	지역 개발 부하량	점	198.10	273.30	274.87	294.36	1,948.03	2,036.66	2,107.12	2,508.15	198.10	273.30	274.87	294.36	1,509.12	1,547.98	1,623.81	2,508.15
		비점	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	2,175.71	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	2,175.71
		합계	495.43	636.56	639.93	676.20	3,352.97	3,472.54	3,597.12	4,683.86	495.43	636.56	639.93	676.20	2,914.06	2,983.86	3,113.81	4,683.86

<서울특별시 누적 연차별 지역개발부하량 변경 내역> -계속-

(단위 : T-P, ㎏/일)

단위유역	구 분		변경 전								변경 후
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
탄천A	개발 계획	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041
		소계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041
	여유량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096
		소계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096
	지역 개발 부하량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137
		합계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137
한강H	개발 계획	점	12.857	18.040	18.146	19.396	93.982	97.144	100.472	114.591	12.857	18.040	18.146	19.396	93.982	97.144	100.472	114.591
		비점	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	40.904	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	40.904
		소계	19.635	26.465	26.611	28.215	126.760	130.746	135.377	155.495	19.635	26.465	26.611	28.215	126.760	130.746	135.377	155.495
	여유량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	86.479	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	86.479
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.439	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.439
		소계	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	100.918	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	100.918
	지역 개발 부하량	점	12.857	18.040	18.146	19.396	155.688	164.265	168.989	201.070	12.857	18.040	18.146	19.396	155.688	164.265	168.989	201.070
		비점	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	55.343	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	55.343
		합계	19.635	26.465	26.611	28.215	188.466	197.867	203.894	256.413	19.635	26.465	26.611	28.215	188.466	197.867	203.894	256.413

5. 연차별 할당부하량 및 할당부하량 총괄표

<서울특별시 연차별 할당부하량 변경 내역> -계속-

(단위 : BOD5, ㎏/일)

단위 유역	구분		변경 전								변경 후
			’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
탄천A	최초배출 부하량	점	0.93								0.93
		비점	157.27								157.27
		계	158.20								158.20
	자연증감 부하량	점	0.98	4.92	-0.91	0.27	0.20	0.24	0.29	-0.09	0.98	4.92	-0.91	0.27	0.20	0.24	0.29	-0.09
		비점	-11.36	18.37	5.94	12.60	2.45	3.48	4.38	4.98	-11.36	18.37	5.94	12.60	2.45	3.48	4.38	4.98
		계	-10.38	23.29	5.03	12.87	2.65	3.72	4.67	4.89	-10.38	23.29	5.03	12.87	2.65	3.72	4.67	4.89
	지역개발 부하량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43
		계	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43
	삭감전 배출부하량	점	1.91	5.85	0.02	1.20	1.13	1.17	1.22	0.84	1.91	5.85	0.02	1.20	1.13	1.17	1.22	0.84
		비점	145.91	175.97	163.54	170.20	163.93	164.96	166.16	167.68	145.91	175.97	163.54	170.20	163.93	164.96	166.16	167.68
		계	147.82	181.82	163.56	171.40	165.06	166.13	167.38	168.52	147.82	181.82	163.56	171.40	165.06	166.13	167.38	168.52
	삭감부하량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.10	0.10	0.00	0.00	0.14	0.07	0.09	3.38	0.10	0.10	0.00	0.00	0.14	0.14	0.16	3.38
		계	0.10	0.10	0.00	0.00	0.14	0.07	0.09	3.38	0.10	0.10	0.00	0.00	0.14	0.14	0.16	3.38
	삭감후 배출부하량	점	1.91	5.85	0.02	1.20	1.13	1.17	1.22	0.84	1.91	5.85	0.02	1.20	1.13	1.17	1.22	0.84
		비점	145.81	175.87	163.54	170.20	163.79	164.89	166.07	164.30	145.81	175.87	163.54	170.20	163.79	164.82	166.00	164.30
		계	147.72	181.72	163.56	171.40	164.92	166.06	167.29	165.14	147.72	181.72	163.56	171.40	164.92	165.99	167.22	165.14
	잔여량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.34	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.34	5.28
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.27	0.27	1.67
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.49	0.54	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.56	0.61	6.95
	할당부하량	점	1.91	5.85	0.02	1.20	1.38	1.46	1.56	6.12	1.91	5.85	0.02	1.20	1.38	1.46	1.56	6.12
		비점	145.81	175.87	163.54	170.20	163.99	165.09	166.27	165.97	145.81	175.87	163.54	170.20	163.99	165.09	166.27	165.97
		계	147.72	181.72	163.56	171.40	165.37	166.55	167.83	172.09	147.72	181.72	163.56	171.40	165.37	166.55	167.83	172.09
	유보지역 개발부하량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 변경후 할당부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

<서울특별시 연차별 할당부하량 변경 내역>

(단위 : BOD5, ㎏/일)

단위 유역	구분		변경 전								변경 후
			’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
한강H	최초배출 부하량	점	27,211.63					27,211.12			27,211.63					27,211.12
		비점	29,544.69					29,544.69			29,544.69					29,544.69
		계	56,756.32					56,755.81			56,756.32					56,755.81
	자연증감 부하량	점	-5,183.58	-5,656.94	-7,377.37	-3,079.27	-2,330.12	-2,402.34	-2,550.20	-3,578.73	-5,183.58	-5,656.94	-7,377.37	-3,079.27	-2,330.12	-2,402.34	-2,550.20	-3,578.73
		비점	-1,301.65	-990.32	-806.53	-271.53	-1,294.29	-1,329.93	-1,384.83	-1,547.91	-1,301.65	-990.32	-806.53	-271.53	-1,294.29	-1,329.93	-1,384.83	-1,547.91
		계	-6,485.23	-6,647.26	-8,183.90	-3,350.79	-3,624.41	-3,732.27	-3,935.03	-5,126.64	-6,485.23	-6,647.26	-8,183.90	-3,350.79	-3,624.41	-3,732.27	-3,935.03	-5,126.64
	지역개발 부하량	점	198.10	273.30	274.87	294.36	1,948.03	2,036.66	2,107.12	2,508.15	198.10	273.30	274.87	294.36	1,509.12	1,547.98	1,623.81	2,508.15
		비점	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	2,175.71	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	2,175.71
		계	495.43	636.56	639.93	676.20	3,352.97	3,472.54	3,597.12	4,683.86	495.43	636.56	639.93	676.20	2,914.06	2,983.86	3,113.81	4,683.86
	삭감전 배출부하량	점	22,226.15	21,827.99	20,109.13	24,426.72	26,829.54	26,845.44	26,768.04	26,140.54	22,226.15	21,827.99	20,109.13	24,426.72	26,390.63	26,356.76	26,284.73	26,140.54
		비점	28,540.37	28,917.63	29,103.22	29,655.00	29,655.34	29,650.64	29,649.86	30,172.49	28,540.37	28,917.63	29,103.22	29,655.00	29,655.34	29,650.64	29,649.86	30,172.49
		계	50,766.52	50,745.62	49,212.35	54,081.73	56,484.88	56,496.08	56,417.90	56,313.03	50,766.52	50,745.62	49,212.35	54,081.73	56,045.97	56,007.40	55,934.59	56,313.03
	삭감부하량	점	864.99	1,763.43	7,953.06	7,552.09	8,662.92	9,462.73	9,472.92	9,489.05	864.99	1,763.43	7,953.06	7,552.09	8,662.92	8,960.05	8,976.37	9,489.05
		비점	-30.49	-61.55	135.18	61.68	-94.14	-110.17	-110.94	2,588.30	-30.49	-61.55	135.18	61.68	-94.14	-96.01	-97.51	2,588.30
		계	834.50	1,701.88	8,088.24	7,613.77	8,568.78	9,352.56	9,361.98	12,077.35	834.50	1,701.88	8,088.24	7,613.77	8,568.78	8,864.04	8,878.86	12,077.35
	삭감후 배출부하량	점	21,361.16	20,064.56	12,156.07	16,874.63	18,166.62	17,382.71	17,295.12	16,651.49	21,361.16	20,064.56	12,156.07	16,874.63	17,727.71	17,396.71	17,308.36	16,651.49
		비점	28,570.86	28,979.18	28,968.04	29,593.32	29,749.48	29,760.81	29,760.80	27,584.19	28,570.86	28,979.18	28,968.04	29,593.32	29,749.48	29,746.65	29,747.37	27,584.19
		계	49,932.02	49,043.74	41,124.11	46,467.95	47,916.10	47,143.52	47,055.92	44,235.68	49,932.02	49,043.74	41,124.11	46,467.95	47,477.19	47,143.36	47,055.73	44,235.68
	잔여량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52
	할당부하량	점	21,361.16	20,064.56	12,156.07	16,874.63	18,166.62	17,382.71	17,295.12	16,651.49	21,361.16	20,064.56	12,156.07	16,874.63	17,727.71	17,396.71	17,308.36	16,651.49
		비점	28,570.86	28,979.18	28,968.04	29,593.32	29,749.48	29,760.81	29,760.80	28,082.71	28,570.86	28,979.18	28,968.04	29,593.32	29,749.48	29,746.65	29,747.37	28,082.71
		계	49,932.02	49,043.74	41,124.11	46,467.94	47,916.10	47,143.52	47,055.92	44,734.20	49,932.02	49,043.74	41,124.11	46,467.94	47,477.19	47,143.36	47,055.73	44,734.20
	유보지역 개발부하량	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※ 변경후 할당부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

<서울특별시 연차별 할당부하량 변경 내역> -계속-

(단위 : T-P, ㎏/일)

단위 유역	구분		변경 전								변경 후
			’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
탄천A	최초배출 부하량	점	0.282								0.282
		비점	5.179								5.179
		계	5.461								5.461
	자연증감 부하량	점	-0.170	0.127	-0.277	-0.247	0.001	0.002	0.002	-0.135	-0.170	0.127	-0.277	-0.247	0.001	0.002	0.002	-0.135
		비점	-0.239	0.451	0.085	-0.376	0.020	0.039	0.055	0.063	-0.239	0.451	0.085	-0.376	0.020	0.039	0.055	0.063
		계	-0.409	0.578	-0.192	-0.623	0.021	0.041	0.057	-0.072	-0.409	0.578	-0.192	-0.623	0.021	0.041	0.057	-0.072
	지역개발 부하량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137
		계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137
	삭감전 배출부하량	점	0.112	0.409	0.005	0.035	0.283	0.284	0.284	0.147	0.112	0.409	0.005	0.035	0.283	0.284	0.284	0.147
		비점	4.940	5.637	5.271	4.810	5.312	5.331	5.354	5.379	4.940	5.637	5.271	4.810	5.312	5.331	5.354	5.379
		계	5.052	6.046	5.276	4.845	5.595	5.615	5.638	5.526	5.052	6.046	5.276	4.845	5.595	5.615	5.638	5.526
	삭감부하량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.003	0.003	0.000	0.000	0.004	0.001	0.002	0.140	0.003	0.003	0.000	0.000	0.004	0.003	0.004	0.140
		계	0.003	0.003	0.000	0.000	0.004	0.001	0.002	0.140	0.003	0.003	0.000	0.000	0.004	0.003	0.004	0.140
	삭감후 배출부하량	점	0.112	0.409	0.005	0.035	0.283	0.284	0.284	0.147	0.112	0.409	0.005	0.035	0.283	0.284	0.284	0.147
		비점	4.937	5.634	5.271	4.810	5.308	5.330	5.352	5.239	4.937	5.634	5.271	4.810	5.308	5.328	5.350	5.239
		계	5.049	6.043	5.276	4.845	5.591	5.614	5.636	5.386	5.049	6.043	5.276	4.845	5.591	5.612	5.634	5.386
	잔여량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.137	0.137	0.393	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.137	0.137	0.393
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.043	0.065	0.080	0.325	0.000	0.000	0.000	0.000	0.043	0.067	0.082	0.325
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.179	0.202	0.217	0.718	0.000	0.000	0.000	0.000	0.179	0.204	0.219	0.718
	할당부하량	점	0.112	0.409	0.005	0.035	0.419	0.421	0.421	0.540	0.112	0.409	0.005	0.035	0.419	0.421	0.421	0.540
		비점	4.937	5.634	5.271	4.810	5.351	5.395	5.432	5.564	4.937	5.634	5.271	4.810	5.351	5.395	5.432	5.564
		계	5.049	6.043	5.276	4.845	5.770	5.816	5.853	6.104	5.049	6.043	5.276	4.845	5.770	5.816	5.853	6.104
	유보지역 개발부하량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

※ 변경후 할당부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

<서울특별시 연차별 할당부하량 변경 내역> -계속-

(단위 : T-P, ㎏/일)

단위 유역	구분		변경 전								변경 후
			’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년
한강H	최초배출 부하량	점	3,683.243					3,683.245			3,683.243					3,683.245
		비점	758.947					758.946			758.947					758.946
		계	4,442.190					4,442.191			4,442.190					4,442.191
	자연증감 부하량	점	502.720	-727.661	514.595	-2,244.773	-2,546.582	-2,549.932	-2,557.000	-2,575.017	502.720	-727.661	514.595	-2,244.773	-2,546.582	-2,549.932	-2,557.000	-2,575.017
		비점	-23.642	-9.059	-6.966	-159.741	-34.256	-35.173	-36.686	-41.130	-23.642	-9.059	-6.966	-159.741	-34.256	-35.173	-36.686	-41.130
		계	479.079	-736.720	507.629	-2,404.514	-2,580.838	-2,585.105	-2,593.686	-2,616.147	479.079	-736.720	507.629	-2,404.514	-2,580.838	-2,585.105	-2,593.686	-2,616.147
	지역개발 부하량	점	12.857	18.040	18.146	19.396	155.688	164.265	168.989	201.070	12.857	18.040	18.146	19.396	155.688	164.265	168.989	201.070
		비점	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	55.343	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	55.343
		계	19.635	26.465	26.611	28.215	188.466	197.867	203.894	256.413	19.635	26.465	26.611	28.215	188.466	197.867	203.894	256.413
	삭감전 배출부하량	점	4,198.820	2,973.622	4,215.984	1,457.866	1,292.349	1,297.578	1,295.234	1,309.298	4,198.820	2,973.622	4,215.984	1,457.866	1,292.349	1,297.578	1,295.234	1,309.298
		비점	742.083	758.313	760.446	608.025	757.469	757.375	757.165	773.159	742.083	758.313	760.446	608.025	757.469	757.375	757.165	773.159
		계	4,940.904	3,731.935	4,976.430	2,065.891	2,049.818	2,054.953	2,052.399	2,082.457	4,940.904	3,731.935	4,976.430	2,065.891	2,049.818	2,054.953	2,052.399	2,082.457
	삭감부하량	점	25.567	53.171	301.909	100.360	101.601	103.579	104.949	97.857	25.567	53.171	301.909	100.360	101.601	103.524	104.896	97.857
		비점	-0.794	-1.636	-1.115	16.978	-2.478	-2.894	-2.916	82.584	-0.794	-1.636	-1.115	16.978	-2.478	-2.527	-2.565	82.584
		계	24.773	51.535	300.794	117.338	99.123	100.685	102.033	180.441	24.773	51.535	300.794	117.338	99.123	100.997	102.331	180.441
	삭감후 배출부하량	점	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,190.748	1,193.999	1,190.285	1,211.441	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,190.748	1,194.054	1,190.338	1,211.441
		비점	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	760.269	760.081	690.575	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	759.902	759.730	690.575
		계	4,916.131	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,950.695	1,954.268	1,950.366	1,902.016	4,916.131	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,950.695	1,953.956	1,950.068	1,902.016
	잔여량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	6.691	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	6.691
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.561	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.561
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	21.252	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	21.252
	할당부하량	점	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,197.439	1,200.690	1,196.976	1,218.132	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,197.439	1,200.745	1,197.029	1,218.132
		비점	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	760.269	760.081	705.136	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	759.902	759.730	705.136
		계	4,916.131	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,957.386	1,960.959	1,957.057	1,923.268	4,916.131	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,957.386	1,960.647	1,956.759	1,923.268
	유보지역 개발부하량	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

※ 변경후 할당부하량의 경우 서울특별시 오염총량관리 시행계획 이행평가 결과 반영

[별첨 1] 오염원그룹별 연차별 할당부하량

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 지역개발부하량(개발계획+여유량)> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 지역개발부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.46
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.46
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	3.73	3.73	4.03	4.97
		계	0.00	0.33	0.33	0.33	3.73	3.73	4.03	4.97
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43
		계	0.00	0.33	0.33	0.33	4.21	4.21	4.51	5.43

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 지역개발부하량(개발계획+여유량)>

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 지역개발부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	198.10	273.30	274.87	293.80	1,503.05	1,541.91	1,617.74	2,499.09
		비점	178.56	221.78	223.58	232.68	779.83	802.23	856.57	1,465.92
		계	376.66	495.08	498.45	526.48	2,282.88	2,344.14	2,474.31	3,965.01
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.56	6.07	6.07	6.07	9.06
		비점	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		계	0.00	0.00	0.00	0.60	6.11	6.11	6.11	9.10
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	118.77	141.48	141.48	149.12	625.07	633.61	633.39	709.75
		계	118.77	141.48	141.48	149.12	625.07	633.61	633.39	709.75
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	198.10	273.30	274.87	294.36	1,509.12	1,547.98	1,623.81	2,508.15
		비점	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	2,175.71
		계	495.43	636.56	639.93	676.20	2,914.06	2,983.86	3,113.81	4,683.86

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 지역개발부하량(개발계획+여유량)> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 지역개발부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.014	0.014	0.014	0.014
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.099	0.099	0.106	0.123
		계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.099	0.099	0.106	0.123
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137
		계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.113	0.113	0.120	0.137

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 지역개발부하량(개발계획+여유량)>

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 지역개발부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	12.857	18.040	18.146	19.341	155.111	163.688	168.412	200.225
		비점	4.487	5.634	5.674	5.958	20.143	20.760	22.070	39.630
		계	17.344	23.674	23.820	25.299	175.254	184.448	190.482	239.855
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.055	0.577	0.577	0.577	0.845
		비점	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		계	0.000	0.000	0.000	0.057	0.579	0.579	0.579	0.847
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	2.291	2.791	2.791	2.859	12.633	12.840	12.833	15.711
		계	2.291	2.791	2.791	2.859	12.633	12.840	12.833	15.711
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	12.857	18.040	18.146	19.396	155.688	164.265	168.989	201.070
		비점	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	55.343
		계	19.635	26.465	26.611	28.215	188.466	197.867	203.894	256.413

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 개발계획부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 개발계획부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.46
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.46
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.63	1.47
		계	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.63	1.47
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93
		계	0.00	0.33	0.33	0.33	0.79	0.79	1.09	1.93

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 개발계획부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 개발계획부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	198.10	273.30	274.87	293.80	1,321.83	1,360.69	1,410.03	1,617.69
		비점	178.56	221.78	223.58	232.68	779.83	802.23	856.57	1,069.27
		계	376.66	495.08	498.45	526.48	2,101.66	2,162.92	2,266.60	2,686.96
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.56	5.83	5.83	5.83	8.82
		비점	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		계	0.00	0.00	0.00	0.60	5.87	5.87	5.87	8.86
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	118.77	141.48	141.48	149.12	625.07	633.61	633.39	673.88
		계	118.77	141.48	141.48	149.12	625.07	633.61	633.39	673.88
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	198.10	273.30	274.87	294.36	1,327.66	1,366.52	1,415.86	1,626.51
		비점	297.33	363.26	365.06	381.84	1,404.94	1,435.88	1,490.00	1,743.19
		계	495.43	636.56	639.93	676.20	2,732.60	2,802.40	2,905.86	3,369.70

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 개발계획부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 개발계획부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.014	0.031
		계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.014	0.031
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041
		계	0.000	0.007	0.007	0.007	0.017	0.017	0.024	0.041

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 개발계획부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 개발계획부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	12.857	18.040	18.146	19.341	93.551	96.713	100.041	113.892
		비점	4.487	5.634	5.674	5.958	20.143	20.760	22.070	27.154
		계	17.344	23.674	23.820	25.299	113.694	117.473	122.111	141.046
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.055	0.431	0.431	0.431	0.699
		비점	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		계	0.000	0.000	0.000	0.057	0.433	0.433	0.433	0.701
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	2.291	2.791	2.791	2.859	12.633	12.840	12.833	13.748
		계	2.291	2.791	2.791	2.859	12.633	12.840	12.833	13.748
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	12.857	18.040	18.146	19.396	93.982	97.144	100.472	114.591
		비점	6.778	8.425	8.465	8.819	32.778	33.602	34.905	40.904
		계	19.635	26.465	26.611	28.215	126.760	130.746	135.377	155.495

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 여유부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 여유부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.50
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	3.40	3.50
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	3.50

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 여유부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 여유부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	181.22	181.22	207.71	881.40
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.65
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	181.22	181.22	207.71	1,278.05
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46	181.46	207.95	881.64
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.52
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46	181.46	207.95	1,314.16

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 여유부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 여유부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.004	0.004	0.004
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.004	0.004	0.004
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	0.092	0.092	0.092
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.092	0.092	0.092	0.092
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.096	0.096	0.096	0.096

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 여유부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 여유부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	61.560	66.975	68.371	86.333
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.476
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	61.560	66.975	68.371	98.809
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.146	0.146	0.146	0.146
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.146	0.146	0.146	0.146
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.963
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.963
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	86.479
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.439
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	61.706	67.121	68.517	100.918

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 배출부하량(자연증감+지역개발)> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 배출부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	32.07	30.88	33.03	38.44	42.03	42.14	42.13	40.36
		계	32.07	30.88	33.05	38.45	42.03	42.14	42.13	40.36
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	4.00	3.31	0.48	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	4.00	3.31	0.48	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	1.91	5.85	0.00	0.00	1.13	1.17	1.22	0.84
		비점	0.01	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
		계	1.92	5.85	0.03	0.00	1.16	1.20	1.25	0.87
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	109.73	141.68	130.00	131.49	121.73	122.65	123.84	123.91
		계	109.73	141.68	130.00	131.49	121.73	122.65	123.84	123.91
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	1.91	5.85	0.02	1.20	1.13	1.17	1.22	0.84
		비점	145.81	175.87	163.54	170.20	163.79	164.82	166.00	164.30
		계	147.72	181.72	163.56	171.40	164.92	165.99	167.22	165.14

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 배출부하량(자연증감+지역개발)>

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 배출부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	13,174.07	13,151.55	7,722.47	10,977.50	11,303.18	11,071.12	10,984.31	10,927.14
		비점	11,945.41	12,024.78	11,983.05	12,597.79	12,285.14	12,265.47	12,264.74	10,744.30
		계	25,119.48	25,176.33	19,705.52	23,575.29	23,588.32	23,336.59	23,249.05	21,671.44
	축산계	점	0.02	0.02	0.03	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	12.14	7.46	3.61	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	12.16	7.48	3.64	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	252.65	212.00	120.64	201.05	265.25	262.26	262.94	226.69
		비점	9.81	9.72	11.66	13.04	10.43	10.47	10.54	8.59
		계	262.46	221.72	132.30	214.09	275.68	272.73	273.48	235.28
	토지계	점	7,934.42	6,700.99	4,312.92	5,689.54	6,159.28	6,063.31	6,061.10	5,497.66
		비점	16,603.50	16,937.22	16,969.71	16,979.55	17,453.91	17,470.73	17,472.09	16,831.30
		계	24,537.92	23,638.21	21,282.63	22,669.09	23,613.19	23,534.04	23,533.19	22,328.96
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	21,361.16	20,064.56	12,156.06	16,874.63	17,727.71	17,396.69	17,308.35	16,651.49
		비점	28,570.86	28,979.18	28,968.03	29,593.32	29,749.48	29,746.67	29,747.37	27,584.19
		계	49,932.02	49,043.74	41,124.09	46,467.95	47,477.19	47,143.36	47,055.72	44,235.68

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 배출부하량(자연증감+지역개발)> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 배출부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.833	0.829	0.930	0.441	1.093	1.097	1.097	1.019
		계	0.833	0.829	0.935	0.443	1.093	1.097	1.097	1.019
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.152	0.189	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.152	0.189	0.027	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.112	0.409	0.000	0.000	0.283	0.284	0.284	0.147
		비점	0.002	0.000	0.004	0.001	0.006	0.005	0.005	0.005
		계	0.114	0.409	0.004	0.001	0.289	0.289	0.289	0.152
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	3.950	4.616	4.310	4.341	4.209	4.226	4.248	4.215
		계	3.950	4.616	4.310	4.341	4.209	4.226	4.248	4.215
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.112	0.409	0.005	0.035	0.283	0.284	0.284	0.147
		비점	4.937	5.634	5.271	4.810	5.308	5.328	5.350	5.239
		계	5.049	6.043	5.276	4.845	5.591	5.612	5.634	5.386

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 배출부하량(자연증감+지역개발)>

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 배출부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	2,745.569	2,005.898	2,735.041	929.181	796.175	800.279	796.700	818.247
		비점	321.288	330.561	331.585	161.183	320.108	319.673	319.499	269.481
		계	3,066.857	2,336.459	3,066.626	1,090.364	1,116.283	1,119.952	1,116.199	1,087.728
	축산계	점	0.009	0.011	0.015	0.123	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.612	0.399	0.157	0.198	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.621	0.410	0.172	0.321	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	44.273	54.692	24.833	8.607	13.576	13.623	13.662	12.551
		비점	0.725	0.779	0.908	0.597	0.758	0.760	0.763	0.593
		계	44.998	55.471	25.741	9.204	14.334	14.383	14.425	13.144
	토지계	점	1,383.402	859.850	1,154.186	419.595	380.997	380.152	379.976	380.643
		비점	420.252	428.210	428.911	429.069	439.081	439.469	439.468	420.501
		계	1,803.654	1,288.060	1,583.097	848.664	820.078	819.621	819.444	801.144
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,190.748	1,194.054	1,190.338	1,211.441
		비점	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	759.902	759.730	690.575
		계	4,916.130	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,950.695	1,953.956	1,950.068	1,902.016

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 잔여부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 잔여부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.23
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.04	0.23
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.34	5.28
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.34	5.28
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.23	0.23	1.44
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.23	0.23	1.44
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.34	5.28
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.27	0.27	1.67
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.56	0.61	6.95

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 잔여부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 잔여부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.91
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.91
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.45
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.45
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.52

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 잔여부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 잔여부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.007	0.008	0.034
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.007	0.008	0.034
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.137	0.137	0.393
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.137	0.137	0.393
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.039	0.060	0.073	0.291
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.039	0.060	0.073	0.291
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.137	0.137	0.393
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.043	0.067	0.081	0.325
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.179	0.204	0.218	0.718

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 잔여부하량>

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 잔여부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	4.088	4.088	4.088	4.088
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.264
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	4.088	4.088	4.088	9.352
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	0.072	0.072	0.072
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.013
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	0.072	0.072	0.085
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	2.531	2.531	2.531	2.531
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.284
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	2.531	2.531	2.531	11.815
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	6.691
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.561
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	6.691	6.691	6.691	21.252

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 할당부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 할당부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	32.07	30.88	33.03	38.44	42.06	42.18	42.17	40.59
		계	32.07	30.88	33.05	38.45	42.06	42.18	42.17	40.59
	축산계	점	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	4.00	3.31	0.48	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	4.00	3.31	0.48	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	1.91	5.85	0.00	0.00	1.38	1.46	1.56	6.12
		비점	0.01	0.00	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
		계	1.92	5.85	0.03	0.00	1.41	1.49	1.59	6.15
	토지계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	109.73	141.68	130.00	131.49	121.90	122.88	124.07	125.35
		계	109.73	141.68	130.00	131.49	121.90	122.88	124.07	125.35
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	1.91	5.85	0.02	1.20	1.38	1.46	1.56	6.12
		비점	145.81	175.87	163.54	170.20	163.99	165.09	166.27	165.97
		계	147.72	181.72	163.56	171.40	165.37	166.55	167.83	172.09

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 BOD5 할당부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 BOD5 할당부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	13,174.07	13,151.55	7,722.47	10,977.50	11,303.18	11,071.14	10,984.32	10,927.14
		비점	11,945.41	12,024.78	11,983.05	12,597.79	12,285.14	12,265.45	12,264.74	10,926.21
		계	25,119.48	25,176.33	19,705.52	23,575.29	23,588.32	23,336.59	23,249.06	21,853.35
	축산계	점	0.02	0.02	0.03	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	12.14	7.46	3.61	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	12.16	7.48	3.64	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	산업계	점	252.65	212.00	120.64	201.05	265.25	262.26	262.94	226.69
		비점	9.81	9.72	11.66	13.04	10.43	10.47	10.54	8.75
		계	262.46	221.72	132.30	214.09	275.68	272.73	273.48	235.44
	토지계	점	7,934.42	6,700.99	4,312.92	5,689.54	6,159.28	6,063.31	6,061.10	5,497.66
		비점	16,603.50	16,937.22	16,969.71	16,979.55	17,453.91	17,470.73	17,472.09	17,147.75
		계	24,537.92	23,638.21	21,282.63	22,669.09	23,613.19	23,534.04	23,533.19	22,645.41
	양식계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	매립계	점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		비점	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		계	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	합계	점	21,361.16	20,064.56	12,156.06	16,874.63	17,727.71	17,396.71	17,308.36	16,651.49
		비점	28,570.86	28,979.18	28,968.03	29,593.32	29,749.48	29,746.65	29,747.37	28,082.71
		계	49,932.02	49,043.74	41,124.09	46,467.95	47,477.19	47,143.36	47,055.73	44,734.20

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 할당부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 할당부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
탄천A	생활계	점	0.000	0.000	0.005	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.833	0.829	0.930	0.441	1.097	1.104	1.105	1.053
		계	0.833	0.829	0.935	0.443	1.097	1.104	1.105	1.053
	축산계	점	0.000	0.000	0.000	0.033	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.152	0.189	0.027	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.152	0.189	0.027	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	0.112	0.409	0.000	0.000	0.419	0.421	0.421	0.540
		비점	0.002	0.000	0.004	0.001	0.006	0.005	0.005	0.005
		계	0.114	0.409	0.004	0.001	0.425	0.426	0.426	0.545
	토지계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	3.950	4.616	4.310	4.341	4.248	4.286	4.321	4.506
		계	3.950	4.616	4.310	4.341	4.248	4.286	4.321	4.506
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	0.112	0.409	0.005	0.035	0.419	0.421	0.421	0.540
		비점	4.937	5.634	5.271	4.810	5.351	5.395	5.431	5.564
		계	5.049	6.043	5.276	4.845	5.770	5.816	5.852	6.104

<서울특별시 오염원그룹별 연차별 T-P 할당부하량> -계속-

단위 유역	오염원그룹		연차별 T-P 할당부하량(㎏/일)
			2013 (시작년도)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (최종년도)
한강H	생활계	점	2,745.569	2,005.898	2,735.041	929.181	800.263	804.367	800.788	822.335
		비점	321.288	330.561	331.585	161.183	320.108	319.673	319.499	274.745
		계	3,066.857	2,336.459	3,066.626	1,090.364	1,120.371	1,124.040	1,120.287	1,097.080
	축산계	점	0.009	0.011	0.015	0.123	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.612	0.399	0.157	0.198	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.621	0.410	0.172	0.321	0.000	0.000	0.000	0.000
	산업계	점	44.273	54.692	24.833	8.607	13.648	13.695	13.734	12.623
		비점	0.725	0.779	0.908	0.597	0.758	0.760	0.763	0.606
		계	44.998	55.471	25.741	9.204	14.406	14.455	14.497	13.229
	토지계	점	1,383.402	859.850	1,154.186	419.595	383.528	382.683	382.507	383.174
		비점	420.252	428.210	428.911	429.069	439.081	439.469	439.468	429.785
		계	1,803.654	1,288.060	1,583.097	848.664	822.609	822.152	821.975	812.959
	양식계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	매립계	점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		비점	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	합계	점	4,173.253	2,920.451	3,914.075	1,357.506	1,197.439	1,200.745	1,197.029	1,218.132
		비점	742.877	759.949	761.561	591.047	759.947	759.902	759.730	705.136
		계	4,916.130	3,680.400	4,675.636	1,948.553	1,957.386	1,960.647	1,956.759	1,923.268