공 사 설 계 검 토 서

건    명

노원구 관내 미급수지역(수암사)

간선배관공사

요청기관(부서)

북부수도사업소

(급수운영과)

접수일자

2018. 7. 16.

공 사 금 액

금256,424천원

계약방법

-

검 토 금 액

금245,839천원

( 감10,585천원 )

구  분

검     토     결     과

비  고

검토사항

사업개요

○ 공사개요

- 상수도관 부설 D=50~150mm, L=1,015m

단가 및

수량 산정의

적정성

○ 단가 조정

- 강관접합(D80~150mm) : 장비사용시간 조정

- 부지임대료 : 최저 공시지가 적용

○ 수량 조정

- 안전시설 설치 및 철거, 교통정리원, 수채공

: 실 공사일수 41일 적용(작업준비일 20일 제외)

- 살수 및 청소 : 토사구간 제외

조  정 내역서 참  조

제비율

○ 퇴직공제부금 삭제 : 추정금액 3억원 이상 건설공사에 적용

- 국토부 고시 제2016-610호

시방서

및 기타

○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사

시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.

○ 입찰공고시 사후정산 실무요령 안내

- 본 공사에는 사후정산 항목이 반영된 공사입니다

- 입찰참가자는 입찰금액 산정시 다음 항목은 조정 없이

반영하여야 합니다.

부지임대료(원)	소요면적(㎡)	공시지가(원/㎡)	국공유지 대부율	공사기간(개월)
1,212,000	36	2,020,000	0.05	4

조치요구

○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.