문서번호	급수운영과-25690
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
정양진	권기섭	10/18 송근호

탐 지 작 업 일 지(성동, 동대문)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2018년 10월 18일(목요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		성동, 동대문구 관내		유 영 곤	정 양 진	이 득 원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	*****	************** *********	계획	누 수 적 출			공문발송
2	****	**************	민원	누 수 적 출			공문발송
3	****	***************	의뢰	현장조사결과 이상없음 (구역담당 통보)
4	****	*****************	의뢰	배 관 탐 지 (구역담당 통보)
4	****	****************** ************	공문	조사결과 누수이상없음			D=150mm

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고

끝.