	서울기록원
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울기록원 건립공사 관련 업무협조 요청(악세스플로어하부바닥 개선 외)

1. 서울기록원 건립 사업에 따른 귀 부서의 노고에 감사드립니다.

2. 공사와 관련하여 아래 사항을 협조 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 요청사항

구분	위치	요청내용	사유
건축	계단실(복도)	마감재 변경 (수성페인트→본타일류)	불특정다수 이용공간에 대한 유지관리 및 미관 고려
건축	3층~5층 중 악세스플로어( 또는 OA 플로어) 설치 기능실	악세스플로어 하부바닥마감재 추가 (콘크리트 기계미장 위 에폭시코팅)	해당 기능실 분진발생 방지 및 청결 개선
건축	1층 하역데크 연결복도(#2)	천정설치 (노출마감→메쉬천정)	이용이 빈번한 주변복도와의 마감단절해소 및 미관고려
통신	도로주변	통신선로 인입관로 매설 (도로맨홀↔한전주 이설지)	행정망 광케이블 및 각종 통신회선 연결
통신	2층 일반열람실	CC-TV 추가설치 (2대→4대)	사각으로 인한 보안 등 관리애로 해소
전기	건물외벽(외부)	사인물용 전원연결	외벽 또는 외부설치 사인물의 전기공급	붙임위치 참조

끝.

	서울기록원장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
주무관	윤승근		운영지원과장	10/22 김재봉
협조자
시행	운영지원과-6594	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 중구 송파구 25 (잠실동10) (잠실종합운동장)	/
전화	2240-8815	/전송	2240-8777	/	skyoun@seoul.go.kr	/	대시민공개