김기대의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 778

□ 요구내용

◌ 노후 하수관로 관련

1) 최근 3년간 노후관 보수 현황

- 예산 / 시공방법(수밀밴드인지 거푸집 방법인지)

2) 시청 권장 시공방법

1) 최근 3년간 노후관 보수 현황[예산, 시공방법(수밀밴드, 거푸집 방법)]

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비사업

구 분	’17년	’18년	비고
사업비	839억원	1,263억원
시공방법(부분보수)	수밀밴드, 보강거푸집	수밀밴드, 보강거푸집

※ 도로함몰 예방 노후하수관로 정비사업 연차별 정비계획

구 분	계	’17년	’18년	’19년	’20년
정비대상(㎞)	308	85	84	81	58
사업비(억원)	4,596	839	1,263	1,334	1,160

2) 시청 권장 시공방법

- 도로함몰 부분보수 공법은 수밀밴드, 보강거푸집 공법이 있으며, 현장 여건에 맞게 시공토록 설계 반영됨(‘18년 공사 설계 50:50 반영)

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	이두환
	☎ 2133-3795	주 무 관	김민석
	작 성 일 : 2018. 10. 26.