주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 목동교외 1개소 보수공사

□ 사업개요

위 치	목동교, 오목교
공사개요	○ 난간 및 연석보수 230m, 교면방수 1,560㎡, ○ 단면보수, 표면보수, 보도포장, 기타 1식
공사기간	2018.4. ~ 10.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	531,156	천원
◦	심사금액	:	475,769	천원
◦	절 감 액	:	55,387	천원
◦	절 감 률	:	10.4	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 각재(외송): 186,556원/㎥ → 369,000원/㎥

- 못: 1,100원/kg → 935원/kg

- 강관: 3,050원/m → 2,700원/m

- PE보호막: 908원/㎡ → 502원/㎡

- 합판(12×120×2410): 8,935원/㎡ → 8,419원/㎡ 등 13종 거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가

- 기존 난간 철거: 품셈기준 조정(품셈 토목10-4-2)

- 연석부 단면확대: 합판거푸집 조정(3회→4회)

- 표면보수: 품셈기준 조정(품셈 건축12-1-2)

- 강재바탕처리(외부): 품셈기준 조정(품셈 토목15-3)

- PE방호벽 설치 및 해체: 자재 손료계상(품셈 토목2-3)

- 싸인보드 카: 서울형품셈 기준 조정 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 있음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 내역서 규격표시 및 시방서와 내역서 일치

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)