설  계  검  토  서

건 명		응집기 구동장치 교체공사		요청기관 (부 서)	강북아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 07. 03.		공사금액	금 180,480천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 174,130천원 (감 6,350천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 노후화된 응집기 구동장치를 직결식으로 개량 하여 구동효율을 높이고, 유지관리의 편의성을 제고하고자 함. ○ 관련근거 : 응집기 구동기기(직결) 교체 추진계획 (정수시설과-2005, ‘18.07.03) ○ 사업개요 - 직결식 응집기 구동장치 교체 16대 - 속도 검출장치 개량 22대 - 기기 철거설치 및 부대공사 1식
	공 사 시방서	지침서	○ 재사용하는 전동기 케이블은 이음부 없이 견고 하게 접속 하시기 바람.
	설 계 내 역 서	내역서 일위대가 제비율	○ 거래실례가격 산출 조정 적용 - 고재가격 2종 - 응집기 구동장치 3종 ○ 일위대가표 조정 - 제9호표 앵커볼트 설치 (개정품셈 적용) - 제12호표 유성페인트칠 (노임, 재료비 오류 정정) ○ 제비율 변경 적용 - 산업안전보건관리비(일반건설 을) 변경 적용
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.