공 사 설 계 검 토 서

건 명		암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 8. 6.		공 사 금 액	금400,000천원
계약방법		-		검 토 금 액	금372,130천원 ( 감27,870천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 시설물 유지보수 1식
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 수밀코킹 : 코킹공 0.03 → 0.025 - 그라인딩 : 연마공 노임단가 오류 수정 - 몰탈바르기(바닥) : 시멘트운반비 삭제 - 잡철물제작 경비에 적용한 할증 삭제 - 프라이머바름, 바탕처리, 택코팅바름, 프라이머도포 : 방수공, 보통인부 조정 - 에폭시 방수방식제 도포 : 도장공, 보통인부 조정 - 메탈경계보안용휀스 설치 : 터파기, 되메우기 삭제 - 기존보안울타리 철거 : 설치비의 50% → 30% - 고재 고철, 작업설부산물 kg당 : -280원 → -320원 - 소규모 할증 50% 삭제 - 무연휘발유, 저유황경유 단가 조정 (2018년 7월 발표)			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 : 삭제 ※ 작업지시에 의한 개별 단위로 시공되는 공사
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망