투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서울신성초등학교장
(경유)
제목	신림선 건설공사 현장 주변 학교시설 안전확인 요청사항 회신

1. 시정발전에 협조하여 주시는 귀교에 감사드리며, 서울신성초등학교-10125 (2018.10.29.)호 및 9544(2018.10.11.)호로‘학교정보관(3층) 도서관 바닥균열 점검 재요청’및‘안전확인 추가요청’하신 사항에 대한 회신입니다.

2. 우리본부에서 시행하고 있는 사업으로 인해 귀교의 안전한 학습환경 저해요인을 사전 제거하기 위해, 사업시행자가 학교시설 및 통행로에 기 설치한 계측기(균열측정계 3개소, 지표침하계 4개소)를 통한 관리결과 현재까지 특이사항이 없는 것으로 확인되었습니다.(향후 계측결과 등 이상징후 발생시에는 귀교측과 별도 협의하여 조치 예정임)

3. 또한, 균열이 발생된 도서관 바닥 점검을 위해 신림선 사업시행자, 신림선 시공사 및 신림~봉천 도로터널 시공사는 구조 안전전문가(주식회사 가야구조엔지니어링)를 선정하여 '18.11.15. 안전점검 실시 후 귀교측에 점검결과를 안내할 예정입니다.

4. 신림선 도시철도 공사로 인하여 불편을 드린점 양해말씀 드리며, 관련 사업으로 인해 학습 분위기가 저해되는 일이 없도록 사업관계자는 노력하고 있음을 이해해 주시기 바라오며, 사업진행 및 기타 궁금하신 사항은 우리시 및 아래 공사관계자에게 연락하여 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.

※남서울경전철(주) (☏ 070-8667-5107)

※신림선 3공구 책임감리단 (☏ 02-889-9137).   끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							원길묵			공정관리과장					김형건					도시철도사업부장					11/13 박동룡
협조자				전문관						임병길
시행			도시철도사업부-10516									(						)		접수											(						)
우																					/			WWW.seoul.go.kr
전화								/전송			02-772-7305					/	powerpuffman@seoul.go.kr												/	부분공개(7)