붙임 : 대형공사장 점검결과

□ 공공 토목,건축 대형공사장 현황

ㅇ총 76개소

번호	공사명	공사개요	부서	구청	지적사항	조치사항
51	염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사	염창2 : 330㎥/min×2대 증설 방화 : 190㎥/min×2대 증설	방재안전시설부	강서구	철제 거푸집이 높은 곳에 적치되어 있어 전도시 안전사고 위험	즉시시정 (시정지시전 발부)