서울시 냉방기 및 냉매 현황 양식

□ 사업소명(청사) : 성동도로사업소           (대수 : 43 대)

장비명	법정냉동능력	수량	설치년도	냉매	용도
시스템냉난방기 (EHP)	6.784RT	43	2009.10.	R-410A	회의실, 사무실, 식당 등 냉난방

□ 냉방기 유지보수 실태 및 냉매관리 형태

ㅇ 냉방기 유지보수 실태 : 자체관리  (주기 : 6개월)

ㅇ 냉매관리 형태        : 자체관리  (주기 :   1년)