작 업 일 보(양천구 11월 16일 )

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이성실	김남구	11/19 김정수

2018년 11월16(금) 날씨 : 맑음	근 무 자	지방시설주사 지방시설주사보	이성실 이후용

접 수 현 황	접수건수	2건	처리건수	2건	미처리건수	0	누적건수	2/632
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황. - 밸브 고장 : ***************************** ( 20mm 앵글밸브 손잡이 교체수리) ) 실 누 수 : ******************************** ( 확인한바 누수없음 ) □영등포 정수 수계조절.
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	4
인입관 누수	0	0
계량기 이상 ,동파	0	25
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	38
옥내배관 노후	0	38
옥내배관 협소	0	2
옥내배관 동결	0	27
앵글밸브 조절	0	41
역류방지변 부속 제거	0	95
앵글밸브 교체	0	14
밸브디스크 교체	0	11
앵글밸브 캡조임	0	36
밸브 손잡이교체	1	8
옥내 물탱크 사용	0	4
기 타	1	261
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제 수 변 조 절 ,점검	( 0 )	( 120 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	21
옥내, 옥외탐지이첩	0	3
누수복구 현장점검	( 0 )	( 0 )
옥내 컨설팅 점검	0	0
계	( 2 ) ( 0 )	( 632 ) ( 120)