문서번호	서울특별시차량정비센터-13766
결재일자	2018.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		代김명국	11/19 신용휴
협 조

랜실 배관 누수 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  11.

서울특별시 차량 정비 센터

랜실 배관 누수 수리 계획 보고

우리 센터 랜실 천정에 설치된 배관 누수가 발생하여 다음과 같이 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		고장 현황 및 문제점

❍  고장 현황

- 3층 강당 라이에이터에는 랜실 천장에서 연결된 배관부분 계통.

- 3층 15열 라이에이터 2개.

❍ 문제점

랜실 배관 부분 누수 발생현상으로 난방 정지됨.

<관련사진>

랜실 천장 누수	방열기 연결부위 누수	방열기

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 동방열기, 관말트랩 동배관파이프 부분 수리 등.

- 기존 배관 철거.

- 보온시공, 바닥철거 및 몰탈 바름.

❍ 시행계획

- 동절기 난방에 영향을 주어 긴급하게 조치하고자 함

- ************************

**************************

*************************************

- 소요예산 : 약2,000천원.

- 지출방법 : 신용카드 결제후 결제계좌에 입금.

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02) .  끝.