문서번호	정보기획담당관-15630
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	사물인터넷팀장	정보기획담당관
소창호	한재훈	11/23 고경희
협 조
	보육기획팀장		김현주

어린이집 실내공기질 관리센서 설치 완료보고

2018.  11. 23(금)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

어린이집 실내공기질 관리센서 설치 완료보고

서울시 어린이집 실내공기질 관리를 위해 IoT 공기질 관리센서를 설치하고 검수 결과를 보고드림

□ 개요

○ 계약건명 : 어린이집 IoT 실내공기질 관리센서 설치

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

○ 계약금액 : 금295,900,000원

○ 계약수량 : IoT 실내공기질 관리센서 1,506개

○ 계 약 자 : ㈜케이웨더(대표 김동식)

○ 계 약 일 : ‘18.7.12.

○ 완 료 일 : ‘18.11.9.

○ 검 수 일 : ’18.11.21.

□ 설치결과

○ 설치대수 : IoT 실내공기질 관리센서 1,506개

○ 설치장소 : 어린이집 625개소(전체 어린이집 6,225개소의 10%)

연번	자치구	어린이집 개소수	관리센서 대수
*	****	***	***
*	***	***	***
*	***	***	***
합계		625	1,506

※ [붙임] 상세 설치내역 참고

□ 검수결과

○ 검수일시 : ‘18.11.21(수) 13:00~18:00

○ 검수자 : 정보기획담당관, 보육담당관, 자치구 담당자 등 6명

○ 검수장소 : 자치구별 2개소 임의지정 후 현장방문

****************************************

****************************************

****************************************

○ 검수의견

연번	확인내용	****		확인결과
1	수량 일치 여부			정상
2	계약규격 일치 여부			정상
		*****	*******
3	구성품 부착 여부			정상
4	스마트폰앱 정상작동 여부	*	*	정상
5	관리자화면 정상작동 여부			정상

□ 향후계획

○ 납품검사 완료 처리(재무과 요청)           : ‘18.11.22.

○ 사용안내 공문 발송(보육담당관, 자치구)    : ‘18.11.30.  끝.