문서번호	기후대기과-22153
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	그린카보급팀장	기후대기과장	대기기획관
임영택	이종혁	신대현	11/26 이해우

마곡 중앙광장 서울형 집중충전소 설치계획(안) 검토결과 및 향후계획

2018. 11.

기후환경본부

(기후대기과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등		■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

마곡 중앙광장 서울형집중충전소 설치계획(안)

검토결과 및 향후계획

서울형 집중충전소 설치 대행협약을 체결한 서울에너지공사에서 마곡 중앙광장 서울형 집중충전소 설치계획(안)을 마련하여 제출한 바, 검토결과 및 향후 추진계획을 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제11조의2

○ 서울시·서울에너지공사 서울형 집중충전소 설치사업 대행협약 (’18.5.9)

Ⅱ		마곡중앙광장 서울형집중충전소 설치계획(안)

: 서울에너지공사

□ 위  치 : 강서구 마곡중앙광장 지하2층 주차장[200면(7,086㎡) 중 5면사용]

위치도	마곡 중앙광장(조감도)

○ 부지여건

- 주차장에서 서울식물원과  연결되고, 시설 입주자 지속 증가하여 이용률이 높을 것으로 예측

□ 시설규모 : 급속충전기 5기 (40kW급: 아이오닉(28kW) 약 36분 소요)

□ 주차장 운영방식

○무인주차요금시스템과 연동, 출차시 주차 및 충전요금 일괄 징수 기능추가

- 전기차 충전시 1시간 무료, 이후 주차요금 50%할인 (10분당 200원)

- 무인주차장으로 24시간 충전 가능형태로 운영 가능

*****************************************

*******************************************************************

*******************************************************

********************************************************

Ⅲ		설치계획(안) 검토

	주요 검토 사항
① 서울형 집중충전소 구축조건 충족여부 ② 설치계획 적정성 및 전기차 이용자 편의성 향상 가능여부 ③ 사업비의 적정성 여부 등

① 서울형 집중충전소 구축조건 충족 여부 : 충족

○ 급속충전기 5기 설치, 무인주차장으로 24시간 진출입 가능

<서울형집중충전소>

․ 전기자동차 급속 충전시설이 5기 이상으로 설치되고, 부지 여건에 따라 태양광,

에너지저장장치 융·복합 구축하여 자원순환 모범모델 정립

② 설치 계획 적정성 및 전기차 이용자 편의성 향상 여부 : 적합

○ 서울식물원 개장 및 광장 인근 상권 형성으로 전기차 충전기 이용률이 높을 것으로 기대되고 지하 주차장내 전기차 충전구역 표시 등 기반시설을 마련할 계획

- 서울식물원 임시 개장 10일간 (18.10.11~ 21) 약 34만명 방문

- 마곡중앙광장인근 강남 코엑스 면적의 약 3분의2를 컨벤션 시설, 호텔, 쇼핑몰 개발중

지하주차장 전기차 충전면	전기차충전기 설치위치

○ 충전기와 무인주차요금시스템을 연동하여  충전기 이용자 편의 증진 도모

- 충전기에 카메라를 설치하여 충전기 이용 차량 출차시 무인으로 요금 정산

마곡중앙광장 무인차단기	마곡중앙광장 무인정산기

③ 사업비 적정성 여부 : 적정

○ ’18년 급속충전기 기당 평균 설치비 43,320천원으로, 마곡중앙광장 급속 충전기 설치비는 기당 40,680천원 수준으로 적정한 것으로 판단됨

<’18년 급속충전기 설치 사업비 현황>

(단위 : 천원)

설치장소	설치대수	총 사업비용	기당 설치비용
대명리조트	1	51,000	51,000
신금호파크자이	2	83,000	41,500
청라롯데오피스텔	2	82,600	41,300
평 균			43,320

◆ 서울형급속충전기 설치조건 충족 및 이용률이 높을 것으로

전망되며 무인 요금정산 시스템 설치 등을 통해 전기차 이용자 편의 증진,사업비 적정 등 가능할 것으로 판단

▶ 서울형집중충전소 설치 계획(안)을 승인, 조속 사업추진 통보

Ⅳ		조치계획

○	마곡 중앙광장 서울형 집중충전소 설치 계획 승인(시)	’18.11.26
	- 서울에너지공사는 공정별 추진사항을 매월 시에 통보
○	서울형 집중충전소 설치 사업비 교부(시→서울에너지공사	’18.11.27
○	마곡 중앙광장 서울형 집중충전소 준공(서울에너지공사)	’19. 2

불임 : 서울형 집중충전소(마곡 중앙광장) 사업계획(안)(서울에너지공사) 1부. 끝.