주요 심사내용

□ 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 기계설비공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 국회대로 22길 20 (양평동 3가 57-3)
공사개요	○ 유수지 CSOs 저류조 설치 기계설비공사 - 배수펌프배관, 탈취배관 등 배관 및 배관지지대 설치, 기계장치 설치
공사기간	2018. 4. ～ 2019. 9.

□ 심사평가 결과 – 관급공사, 종합시운전비 심사제외

◦ 설계금액  : 2,244,590천원

◦ 심사금액  : 2,047,594천원

◦ 절 감 액  :    196,996천원

◦ 절 감 률  :        8.78%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : STS강관(200A, 4.0t) 외 34종

- STS강관(200A, 4.0t)/m : 77,690원 → 70,006원(감 7,684원)

- STS플랜지(350A, 10K)/개 : 118,950원 → 114,200원(감 4,750원)

◦ 일위대가 조정 : 자동에어벤트(20A) 설치 외 5개 공종

- 자동에어벤트(20A)/EA : 배관공 0.057 → 0.050인

- 호스연결구(20A)/개소 : 배관공 0.070 → 0.050인

◦ 원가계산 제비율 정정

- 산재보험료 3.8% → 4.05%, 고용보험료 0.89% → 0.87%

- 노인장기보험료 : 6.55% → 7.38%

- 산업안전보건관리비 : 1.97% → 1.86%+5,349천원

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음