국민점검단 개선 요구사항 조치결과

구 분	개선 요구사항	조치결과
점검 1	[공통][역사내부시설] → 건축 가족화장실 별도 시건장치 필요	완 료
점검 2	[공통][역사내부시설] → 건축 화장실 각 칸 문앞에 변기형식 표기 필요	완 료
점검 3	[공통][역사내부시설] → 건축 에스컬레이터 전면 안내사인 필요	완 료
점검 4	[공통][역사내부시설] → 건축 엘리베이터 전면 층수 안내사인 필요	완 료
점검 5	[공통][역사내부시설] → 건축 대합실 화장실 안내표지판에 장애인화장실 표시필요	완 료
점검 6	[공통][타교통환승체계] → 건축 외부 출입구 캐노피 미시공 구간에 대한 캐노피 시공 필요	미반영
점검 7	[공통][역사내부시설] → 통신 역무원 호출벨이 있는 곳에 담당직원의 전화번호 명기 필요	완 료
점검 8	[공통][기타] → 건축 자전거 보관소에 대한 안내가 부족	완 료
점검 9	[공통][기타] → 건축 향후 4~5단계 개통 시 이전 단계의 불편사항 반영 필요	완 료
점검 10	[공통][승강장] → 건축 승강장 축소구간에 대한 별도의 이용방법 안내가 없음	완 료
점검 11	[공통][기타] → 건축 각 역사 내 생태조경의 관리 필요	완 료
점검 12	[공통][역사내부시설] → 기계 화장실 내부 핸드드라이어 개수 부족	미반영
점검 13	[공통][타교통환승체계] → 토목 외부 출입구와 도로사이 협소한 인도로 인한 사고 예상	검토중
점검 14	[공통][승강장] → 통신 승강장 안전구역 경보벨의 음량이 과도하게 큼	완 료
점검 15	[삼전역][역사내부시설] → 건축 승강장에서 개찰구 통과 시 출구사인 확인 불가	완 료
점검 16	[석촌역][역사내부시설] → 건축 대합실 화장실 옆 조경구간에 대한 출입통제 필요	완 료

구 분	개선 요구사항	조치결과
점검 17	[석촌역][역사내부시설] → 건축 환승역사인 석촌역의 환승안내 사인이 부족	완 료
점검 18	[석촌고분역][기타] → 토목 외부 출입구 앞 횡단보도 이용 시 사고발생 우려	검토중
점검 19	[석촌고분역][역사내부시설] → 건축 #1 외부 출입구 폴사인 오표기	완 료
점검 20	[송파나루역][역사내부시설] → 건축 에스컬레이터가 외부 출입구 중층에서 단절됨	완 료
점검 21	[송파나루역][기타] → 건축 1회용 발매, 카드충전기 안내사인이 한쪽 면에만 설치	완 료
점검 22	[올림픽공원역][역사내부시설] → 기계 외부 출입구 에스컬레이터 추락방지시설 필요	완 료
점검 23	[올림픽공원역][역사내부시설] → 건축 대합실 내 화장실 안내사인 시인성이 떨어짐	완 료
점검 24	[공통][기타] → 건축 사인그래픽 가이드라인에 안내사인 추가 및 수정 필요	완 료
점검 25	[올림픽공원역][승강장] → 기계 엘리베이터 내부 안내표시 수정 필요	미반영
점검 26	[올림픽공원역][역사내부시설] → 건축 중층(B2F) 엘리베이터 및 통로에 환승안내 필요	완 료
점검 27	[올림픽공원역][승강장] → 건축 Paid Zone 내부에 설치된 화장실의 이용안내 필요	완 료
점검 28	[올림픽공원역][타교통환승체계] → 건축 화장실 입구 남녀 출입구의 가림막 필요	완 료
점검 29	[올림픽공원역][타교통환승체계] → 토목 역사 출구 버스정류장과 인도사이 자전거도로 수정 필요	검토중
점검 30	[올림픽공원역][승강장] → 건축 승강장 비상통화장치 안내표지의 시인성 부족	완 료
점검 31	[공통][기타] → 운영사 대합실에 자동제세동기 미비치	완 료
점검 32	[중앙보훈병원역][승강장] → 건축 승강장 급행, 일반 탑승안내 사인 시인성 부족	완 료