하자검사조서

(2017년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사)

등록번호	시설보수과-10307
결재일자	2018.12.24.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
최지락		권순회	12/24 신동헌
협 조

공 사 명	2017년 도로시설물(교량)일상유지보수공사
계 약 자	에스비건설(주) 대표 조귀호
준 공 금 액	1,190,010,000원
계 약 일 자	2017. 3. 31
하자담보책임기간	2017. 12. 26 ~ 2020. 12. 25
하 자 검 사 일	2018. 12. 7 ~ 12. 21
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 관내 도로시설물(일반교량, 고가, 입체교차) ○ 시공규모 : - 균열보수 : 37m - 표면보수 : 1,625㎡ - 단면보수 : 307㎡ - 아스콘포장 : 79a - 신축이음장치보수 : 109m - 도장보수 : 504㎡ 등 ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2018. 12. 21. 검사자 시설보수과 직급 시설 8 성명 최 지 락 시설보수과 직급 기계 6 성명 마 순 원