문서번호	총무과-36211
결재일자	2018.12.24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
배수웅		김창중	12/24 신종우
협조

본관 에너지저장장치 안전진단 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

행 정 국

(총무과)

본관 에너지저장장치 정밀안전진단 계획 보고

최근 잦은 에너지저장장치 화재에 따른 안전사고 예방을 위한     사전 정밀안전진단 실시 계획을 보고 함.

사업개요

❍ 사 업 명 : 서울시청 본관 에너지저장장치(ESS) 구매설치

❍ 추진근거 : 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」제11조

❍ 사업내용 : ESS 500KW, 배터리 1,362KWh

❍ 사업기간 : 2018.10월 ~ 12월

******************************************

추진경과

❍ ‘18.10.  1. : 에너지저장장치 구매설치 계약

❍ ‘18.11.23. : 에너지저장장치 설치완료

❍ ‘18.12.  1. : 전기안전공사 사용전검사(결과 : 합격)

❍ ‘18.12.1.~ : 시운전중

관련 동향

❍ 최근 화재 관련 주관부서인 산업통상자원부(전기통신제품안전과)에서      ‘에너지저장장치(ESS) 화재사고 대응 정부대책 수립(’18.11.28)’       보도자료를 통해 국내 모든 에너지저장장치 사업장에 대한 정밀안전      진단 실시(‘18.10월까지 가동중인 현장에 대해 ‘18.12월~’19.1월까지 조사) 발표

❍ 우리 시 정밀진단 가능여부 문의(‘18.12.20)결과, ’18.10월이후 설치        사업장에 대한 점검계획은 미정으로 자체 판단하라는 의견

***********************************************************************************************

**********************************************

정밀안전진단 계획

❍ 사  유 : 최근 잦은 화재에 따른 정밀안전진단 실시 요구

(녹색에너지과-29469(‘18.11.19))

❍ 일  시 : ‘2018.12.24. 14:00~17:00

❍ 방  법 : 전기안전공사 및 소방청 체크리스트에 의거 점검

*******************************************

************************************

※ 산업통상자원부 정밀안전진단도 배터리 제조사 자체 조사 위주로 점검 중

❍ 조치계획 : 점검결과에 따라 계속 가동여부 결정

붙임 1. 보도자료(산업통상자원부) 1부.

2. ESS설비 점검 체크리스트 1부.

3. 전기안전공사 가이드북 1부.

4. ESS설비 화재예방대책 1부. 끝.