주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 천호3동 구립어린이집 신축공사

□ 사업개요

위 치	강동구 천호동 173-2
공사개요	○ 건축규모: 지상3층, 연면적 349.05㎡ ○ 용도: 노유자시설(어린이집)
공사기간	2018. 8. ~ 2019. 1.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	45,738	천원
◦	심사금액	:	45,358	천원
◦	절 감 액	:	380	천원
◦	절 감 률	:	0.8	%

□ 주요 심사 내용

◇ 증액 조치사항

◦ 자재단가 조정

- 내수합판: 8,340원/㎥ → 8,419원/㎥

◦ 일위대가 조정

- 합판거푸집(6회 자재비): 품셈기준 조정(토목 6-3)

◇ 감액 조치사항

◦ 일위대가, 단가산출서 조정

- 띠장, 버팀보 설치·철거: 크레인 규격 조정(25ton→10ton)

- 굴착상차: 작업효율 사질토 적용(토목 8-5)

- 토사운반: 운반기계 유류비 조정, 적재시간 10분 초과(토목 8-1)

- 공구손료: 재료비 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인