2018년 강서시장 겨울철 종합 대책

<2018. 11. 15. ~ 2019. 3. 15.>

1		추진 개요

□ 2018년 겨울철 전망 분석

○ 여름철 장기간 고온현상과 장마로 인해 채소류의 생산량이 5% 정도 줄었으며,

○ 겨울철은 더 춥고 길 것으로 기상청이 예보하고 있어, 최근 감소추세에 있던 눈의 양이 크게 늘어날 것으로 전망

□ 추진 방향

○ 추가로 지정한 시장도매인 8개사 영업 조기 활성화 지원으로 물량 부족 문제 해소

○ 노후화가 가속되고 있는 시설, 특히 소방·전기 시설 집중 점검

○ 폭설 시 상황별 비상 대응체계 수립으로 야간, 휴일 제설 공백 해소

	< 전년도 겨울철 대책 추진 결과 >
○ 전년도 겨울철 대책 주요 추진사항 - 김장철 및 설 성수기 교통 대책 수립․시행 - 도로 제설용 염화칼슘 살포기 운영 및 비상 시 인력동원 계획 수립 ○ 전년도 발생한 사건‧사고, 언론 비판 보도사항, 민원 등 - 해당사항 없음. ○ 개선방안 - 소방, 전기 분야 노후 시설 집중 점검 및 보수 - 폭설 대비 단계별 비상근무조 편성 및 제설장비 정비

2		분야별 세부 추진계획

1. 화재예방 대책

□ 화재 취약구역 특별점검 및 정비

□ 특별점검 개요

○ 목 적: 겨울철 대비하여 시장 내 화재 취약구역 대상에 대하여 집중적 화재안전 특별점검을 실시하여 결과에 따른 안전조치 철저 이행은 물론 사후 집중관리로 겨울철 화재 발생을 사전 예방코자 함.

○ 특별 점검 및 정비 기간

∙ 점검기간: 2018. 11. 01.～11. 09.(9일간)

∙ 정비기간: 2018. 11. 12.～11. 16.(5일간)

○ 점검 대상: 총 17개소 (시장 내 화재 취약구역)

∙ 요식업소 및 구내식당 등: 9개소(요식업소 4, 구내식당 1, 매점 4)

∙ 하역노조 대기실 및 사무실: 4개소 (청과시장 3, 도매인제시장 1)

∙ 환경미화원 대기실: 4개소 (관리동1, 청과동1, 도매인동1, 환경동1)

□ 취약구역별 책임 담당제

총 괄	요식업소, 식당	하역노조 대기실	환경미화원대기실
소방담당	기계실 관리장	방재센터 관리장	전기실 관리장

□ 중점 점검 사항

○ 식당 외 장소에서 취사 행위 여부

○ 불안전 전기시설 및 전기 가전제품 사용 여부

○ 문어발식 콘센트 또는 과부하 전기사용 여부

○ 가스 사용 장소 안전시설(가스누설검출기, 자동차단밸브) 정상 작동 여부

○ 미승인 불법 칸막이 설치 및 화재 위험성 물질 적치 여부

○ 소화기 비치 및 적법 소방시설 설치 여부

○ 소화기 사용법 숙지 및 화재 발생 시 인명 대피 수월성 여부

□ 점검결과 지적사항 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비 및 시정지도

○ 시정지도 미 이행 사항은 “시설물운영관리규정”에 의한 행정조치

□ 화재 예방 순찰 강화

□ 화재 예방 순찰

○ 순찰 기간: 2018. 11. 15.~2019. 03. 15. (4개월 간)

○ 화재예방 순찰 실시

∙ 평일 1회 이상, 주말 3회 이상

∙ 야간순찰 시 옥외난로 순찰과 병행 실시

○ 순찰 방법: 도보 순찰 실시

∙ 순찰 코스

☞ 출발(관리동) → 제2 친환경센터 → 관리트럭판매동 → 청과동 지하주차장 → 서비스동 → 시장도매인 D동 점포 → 지하주차장 → 고추마늘동 → 트럭단위판매동 → 환경관리동 → 청과동 경매장 → 방재센터 도착 ☜

∙ 순찰 시 주요 점검 사항

- 화재 위험요소 사전 제거 및 화기취급 단속

- 미등록된 옥외난로 및 미 규정된 연료 사용 단속

- 법인 및 유통인 단체의 화재예방 활동지도 등

□ 화재 예방 홍보 활동

□ 화재예방 및 시설물관리 홍보물 배포(일제점검 기간 중)

□ 화재예방 홍보물 설치: 배너 및 포스터 등 홍보게시물 게첨

○ 포스터: 관리동 로비 1개소

○ 현수막: 청과시장 1개소, 시장도매인동 1개소, 트럭판매동 1개소

□ 화재 예방 교육 및 소방훈련 실시

□ 소방훈련 시행: 초기소화, 신고․대피․구조활동 훈련(소방서 합동)

○ 공사, 소방서, 법인 합동 소방훈련계획: 10월 중 실시

- 훈련내용: 초기소화(소화기 사용방법), 신고․대피, 소화전 진화 훈련

□ 화재 예방 캠페인 실시: 기간 중 혹한기 및 휴장기간 대비 실시

○ 점포 방문 및 가두 홍보: 홍보 방송, 화재예방 안내 전단 배포

□ 소방안전 관리 업무 강화

□ 방재센터 화재예방 업무 및 불법시설 단속 강화

○ 자회사 직원과 합동 감시

○ 화재예방 순찰 강화 및 입주자 불법시설 주기적 지도 단속 실시

□ 법인별 자체 동절기 화재예방 계획 실시 지도: 법인평가 반영

○ 법인 및 상인단체별 자체 방화관리 체계 구축

∙ 자체 화재 예방 점검 실시

∙ 구역 내 소화전 및 소화기 위치 파악 및 상태 점검

∙ 자체 불조심 홍보 방송 실시

∙ 자체 방화관리 계획 수립 및 시행

□ 옥외난로 사용 안전관리 강화

가. 옥외난로 등록제 및 안전사용 점검 실시

□ 옥외난로 등록제 실시 및 안전 연료 사용 점검 지도

○ 옥외난로 등록기간: 2018. 11. 20.~2019. 12. 04.(2주간)

○ 옥외난로 등록장소: 방재센터

□ 트럭판매동 등 옥외 장소 난로 관리방안

○ 지정된 옥외난로 연료 사용: 갈탄 및 화목 전용 사용

○ 옥외난로 사용 등록 후 집중 관리

∙ 방재센터에 등록관리대장 비치: 주 1회 안전사용 점검

∙ 미등록 옥외난로 사용자 단속: 미등록 난로 사용자 행정 지도

∙ 옥외난로 등록대장 양식(예)

순번	사용 장소	중도매인 점포	사용자	연락처	비 고
1	트럭판매동	○○청과	○○○	○○○○
2

○ 옥외난로 안전사용 관리 담당지도자 지정

책임구역	관리트럭판매장 기타 장소	도매인제 시장 무·배추판매장	비 고
담당자	방재센터 관리장	방재센터 직원

∙ 방재센터에서 종합관리

나. 옥외난로 안전관리 대책 수립 시행

□ 시장 내 화재예방 안전관리

○ 겨울철 화재 발생 위험요소 제거(수시)

○ 불안전한 난로사용에 대한 안전지도

○ 시장 내 난로 안전사용을 위한 체계적인 관리체계 구축

○ 임의 쓰레기 소각행위 금지

□ 점포 내 사용 가능한 난로: 석유․가스․전기난로

○ 전기․가스․석유를 사용한 고정식 난로

○ 전복 시 자동차단 장치가 있는 형식 승인된 난로

□ 옥외 사용 가능한 난로: 연통식 화통난로, 옥외형 가스난로

○ 난로: 뚜껑 및 연통을 설치하고 쉽게 전복되지 않도록 제작된 난로

○ 연료: 난로 전용 연료 사용(전용 화목, 갈탄 등)

다. 옥외난로 안전사용 홍보 및 단속 실시

규격 난로 외 단속 / 난로 전용 연료 외 단속 / 모닥불․쓰레기 소각 행위 단속

□ 난로 안전사용 홍보

○ 홍보 기간: 2018. 11. 23.~12. 04. (법인․조합 자체홍보 병행)

□ 미 규격 난로 및 모닥불․쓰레기 소각행위 단속

○ 단속 기간: 2018. 12. 05.~2019. 3. 15.(동절기)

○ 단속 방법

∙ 시설관리팀: 화재예방 순찰 시 단속

- 순찰코스는 화재예방 순찰 코스와 동일

∙ 업무지원팀, 유통관리팀: 환경순찰 및 해당 관리구역 자체 순찰 시 단속

∙ 상황실 근무자: 시장 순찰 시 단속

2. 보온․난방․급수 대책

□ 시설현황

□ 급수 시설

○ 저수조 용량: 1,368톤(저수조 1,138톤, 고가 96톤, 소화 134톤)

○ 수도 계량기: 317개

○ 급탕 탱크 용량: 15.4톤

∙ 관리동 3.2톤, 청과동 7톤, 서비스동 1.8톤, 친환경동 3.4톤

○ 응축수 탱크 용량: 4.4톤(관리동 2.4톤, 청과동 1.6톤, 서비스동 0.4톤)

□ 난방 시설

○ 보일러: 5대 (5.4톤, 200,000kcal/hr)

∙ 관리1.5톤x2대, 청과2톤, 서비스동0.4톤, 친환경센터 200,000kcal/hr

○ 난방 기구 : 방열기 93대, 컨벡터 254대, 열교환기 4대, 적외선히터 298대

○ 히트 펌프 냉난방기: 42대

□ 소방 시설

○ 소방 펌프: 11대

∙ 125Hp 2대, 100Hp 1대, 75Hp 3대, 65Hp 2대, 15Hp 1대

○ 소화전: 160개 (옥내 134개, 옥외 30개, 상수도 8개)

○ 스프링클러 헤드: 15,691개

○ 소방 밸브: 56대 (프리액션 43대, 알람밸브 15대)

○ 연결 송수구: 37개(스프링클러 21개, 소화전 9개, 소화용수 8개)

○ 가스 소화 설비: 12구역

□ 가스 시설

○ 정 압 기: 3개 (1800㎥/h x 2,  500㎥/h x 1)

○ 가스계량기: 299대

∙ 관리 3대, 청과 215대, 시장도매인 598대, 친환경센터 1대, 기타 21대

□ 기타 시설

○ 위생 설비: 화장실 93개소, 샤워시설 16개소

○ 환기 설비: 급․배기휀 303대

○ 펌프 시설: 펌프 122대

○ 태양열 시설: 축열조 1톤 1대, 열교환기 1대, 쏠라콘트롤러 1대, 집열기 10대

○ 출입램프 열선: 5개소(환경동 1개소, 청과동 2개소, 도매인동 2개소)

□ 각 보온․난방시설 점검 및 정비 추진

□ 기  간: 2018. 11. 01.~2019. 02. 28.

□ 입주자 점포 미승인 시설물 일제 정비 점검

○ 가스, 소화설비 특별 정비 점검

○ 기계설비, 소화설비 안전 유지관리 점검 정비

□ 월동대비 냉․난방 공급 전환 정비 점검

○ 냉․난방 공급 휴지 정비 점검

○ 냉각수, 냉수배관 드레인

○ 공기조화기 필터 오염상태 점검 및 세척

○ 에너지 관리 및 난방 공급(계속)

□ 기계설비 동파방지 점검 및 정비: 11월~12월

○ 동파 방지 시수 및 소화 배관 열선 이상 유무 확인 점검

○ 트럭판매동 점포 수도 부동수전 퇴수 조치

□ 소화 설비 점검: 동절기 옥내외 소화전 점검 및 정비

□ 기 타

○ 동절기 대비 W.C 전기방열기 정비

○ 전시장 급․배기휀 가동 시간 조정

□ 시설별 동파예방 계획

□ 기   간: 2018. 12월～2019. 2월 (3개월간)

□ 대상 시설: 전 시장의 급수배관, 소화배관, 지하주차장 출입 램프

○ 시설물 점검 및 관리

∙ 점검 인원: 주간 2명, 야간 2명(시설관리 용역 포함)

∙ 동파방지 시설 점검 및 전원 투입

∙ 폭설 대비 지하 출입램프 열선(snow melting) 가동

∙ 적설량이 많을 경우 경사로 염화칼슘 살포(10㎝이상)

∙ 동파 위험구역 순찰 강화(화장실, 소방 밸브실 등)

∙ 시설물 야간순찰 강화(1회 이상/야간): 외기온도 -5℃ 이하 지속 시

※ 화장실 출입문 닫힘 여부 확인 및 난방 가동 등

∙ 화장실 물 흘림 조치: 외기온도 -10℃ 이하 지속 시

※ 바닥 결빙에 따른 미끄럼 방지 조치 병행

□ 동파 복구장비 및 자재 확보

품 명	규 격	수 량	비 고
해 빙 기	220V × 10kW	2
토치램프	부탄가스 용	4
산소용접기	-	2
전기용접기	220V × 10kVA	3
스팀발생기	220V × 10kVA	1
보수용 자재	수도계량기, 배관부속 등	1식

□ 동결 및 동파 배관 복구 방법

○ 시설관리팀 전 직원이 동파 복구 참여(시설물 보수 기동반)

○ 급수배관 동결 상태 발견 즉시 보유 장비 이용 해빙 조치

○ 필요시 외부업체에 동파 복구 의뢰(긴급보수복구업체 연락망 구축)

□ 비상 급수 대책

□ 비상 급수 상시 저장량: 1,162톤(약 4일 사용량)

□ 비상 시 제한 급수 실시: 식수용으로 제한(일반용 폐쇄)

3. 안전사고 예방 대책

□ 공사 현장 안전관리

□ 공사 현장 중점 관리대상

공 사 명	공사 예정기간	안전 감독분야
입주자 시설변경 공사	수시	분야별

□ 공사 현장 안전관리 내용

○ 시공 안전 감독 및 감리 철저

○ 공사 기간 중 입주자 불편 사항 최소화 및 안전관리 철저

○ 현장 작업자 안전 교육 실시: 매일 작업 개시 전(현장 소장 주관)

○ 공사장 주변 안전망 설치 및 보호 장비 착용

○ 각종 안전 표지판 설치 및 공사 현장 출입자 제한

○ 공사업체 자체 비상연락 체계 확립

□ 입주자 시설변경 관리 및 유관+기관 비상연락 체계

□ 입주자 시설변경 공사

○ 승인 절차: 해당부서 승인(사전 협의) → 시설관리팀 변경 감독

○ 무단 시설변경은 시설물운영관리규정(제35조)에 의해 행정 처분
○ 입주자 점포 용접작업은 종합방재센터 사전 신고 후 담당자 확인

○ 입주자 공사 현장관리는 종합방재센터 총괄 지도

□ 유관기관 비상연락 및 보고 체계 확립

○ 도매시장법인 자체 비상 연락망 구축

∙ 서부청과: 구내 6827#

∙ 농협공판장: 담당 구내 6714#

∙ 강서청과: 담당 구내 6988#

○ 유관기관 협조 및 보고체계 확립

∙ 화 재: 강서소방서(119, 02-3661-0119)

∙ 전 기: 한전 강서 배전사령실(02-787-8463, 02-2640-2268)

∙ 통 신: KT(02-2640-6200), ∙ 가 스: 가스안전공사(02-3411-0019)

∙ 수 도: 강서수도사업소(02-3146-3800), 유관기관 비상연락망 (첨부)

4. 에너지 절약 대책

□ 에너지 절감 개요

○ 동절기 시장 내 저온저장고 및 난방기 사용에 따른 에너지 수요의 증가로 에너지 부족이 발생 할 수 있는 계절이므로 에너지 절감 최대 노력

□ 에너지 사용 시설 현황

분야별	시설명	시 설 내 역
전기시설	수전설비	◦ 22,900V, 8,850kVA
	변 전 소	◦ 3개소: 변압기 11대(11,350kVA)
	조명기구	◦ 23,232개, 배분전반 657면
	가 로 등	◦ 206개, 계량기 488개소

분야별	시설명	시 설 내 역
냉방·냉장·난방 시설	냉 동 기	◦ 보일러: 5대(5.4톤) ◦ 흡수식냉동기: 170RT × 2대 ◦ 냉 온 수 기: 150RT × 1대 ◦ 시스템 냉·난방기 59대 ◦ 항온항습기 1대, FCU 110대
	저온창고	◦ 청과동 47.2RT×5개소(60실: 4,514㎡) ◦ 도매인동 87.7RT×1개소(20실: 1,635㎡) ◦ 친환경2센터 20.2RT×3개소(3실: 644.11㎡)

□ 에너지절약 추진위원회 구성

						위원장: 강서지사장
											간사: 시설관리팀장
도매법인 (3)			중도매인 (2)			시장도매인 (1)				업무지원팀장			유통관리팀장			급식안전팀장

□ 에너지 절약 주요 추진 사항

○ 에너지절약목표 달성 및 운영 효율화 유도

○ 분야별 에너지사용현황 공유

○ 에너지소비 증가요인 분석 및 문제점 검토

○ 에너지절약 실천사항의 홍보 및 계도

○ 자체적인 분야별 에너지절약 추진실적 평가

○ 전기 사용량 절감을 위한 PEAK 부하 관리

□ 단계별 상황에 따른 유관기관 연계 절약 체제 확립

○ 국내 에너지 수급 및 가격변동에 따른 연계 대응

○ 산업통상자원부 및 서울시와 연계 대응 실시

5. 농산물 수급 대책

□ 중점 관리 품목 지정 : 7개 품목

○ 채소류(6) : 배추, 무, 양파, 마늘

○ 과일류(2) : 사과, 배, 귤

□ 겨울철 기상 재해 대비 수급 안정 대책

○ 안정적인 물량 공급 추진

- 강서시장의 장점인 지하주차장 시설을 비상 거래 장소로 활용

- 저온(상온)창고 시설 활용으로 혹한기 반입량 감소 대비 사전 물량 확보

- 도매시장법인별 수급 책임자 지정, 목표량 부여 및 실적 관리

- 도매시장법인별 산지 출하 독려반 편성․운영

- 재해 발생지역 지원 및 재해 미 발생지역 물량 확보

- 신축 시장도매인 상온창고를 비상 보관 시설로 활용

○ 거래 동향 일일 점검 및 조치

- 품목별 반입 물량 및 가격 동향 분석 및 특이사항 공표

- 반입 물량 급감 및 가격 폭등 시 정부 비축 물량 방출 요청

- 기상재해로 인한 특정 품목 물량 감소 시 수급 양호한 대체 품목 소비 촉진 유도

- 가락시장과 강서시장 반입물량 추이에 따른 시장 상호간 물량 반입, 반출 조절(유통 정보 적극 전파 및 출하 안내)

□ 시장 거래 질서 확립

○ 성수기 및 수급 불안정 대비 공정 거래 질서 확립

- 도매시장법인 경매 품목 전자 경매 확립으로 공정성 ․ 투명성 확보

- 허가받지 않은 중도매인의 직접거래 및 물량 탈루 집중 단속

- 매점매석 ․ 가격담합 등 불공정 거래 행위 단속

- 원산지 미표시 및 허위 표시 단속 강화  ⇒  정기 및 수시 단속

※ 특별 단속 : 국립농산물품질관리원과 합동 단속

- 출하상담실, 불공정 거래신고소 운영 강화

□ 유통 정보 제공 확대

○ 반입 물량 제공

- 경매제 시장 : 도매시장법인별 반입 물량 집계 자료 제공

- 시장도매인 시장 : 시장도매인별 반입 물량 집계 자료 제공

○ 가격 및 거래 동향 제공

- 경매제 시장 : 야간 가격 조사를 통해 산출된 가격 공표

- 시장도매인 시장 : 동절기 주 출하 품목 위주의 시의성 잇는 가격정보 공표

- 폭설·혹한 등의 비정상적 기상 발생 시 특이 정보 제공

6. 교통·주차 대책

□ 교통 현황

○ 주차장 현황(법정 주차면수 대비 294% 확보)

계	경매동	시장도매인동	친환경센터
2,655면	1,159면	1,292면	204면

○ 일일 입장 차량대수 현황

구 분	합 계	승용차	화물차	대중교통
차량 대수	11,410	5,200	5,446	764
비율	100%	46%	48%	6%

□ 교통 소통 대책 기간 설정 운영

○ 김장철 교통소통 대책 : ’18. 11. 19 ～ 12. 1(13일간)

○ 설 명절 교통소통 대책 : 14일전 시행

※ 설 명절은 별도 대책 수립․추진

□ 김장철 교통 소통 세부 추진 계획

○ 시장 내 주요도로에 공사 직원 및 질서 요원 등 교통 근무

- 무․배추 반입물량 추이 및 교통상황에 따라 조기출근 등 특별근무 실시

○ 유통인 단체(도매법인 ․ 시장도매인) 관리(영업) 구역 교통근무

- 배치 인원 : 8명(서부 2, 농협 2, 강서 2, 도매인 2)

- 반입시간대(19:00~24:00) 및 분산시간대(04:00~09:00) 집중 운영

※ 교통상황에 따라 근무인력, 장소 및 시간 탄력적 운영

○ 주요 도로 교통 장애요인 사전 정비(‘18.11월 2주)

- 무단 방치 차량 및 장기 주차 차량

- 도로변 무단 적치물 및 불법 가설물 등 정비

○ 차량 통행에 지장을 초래하는 불법 주･정차 차량 신속 이동조치

- 시장도매인 유통시설 건립공사 관련 시장도매인동 주변 유통 흐름 방해 차량 이동 조치 등 관리 강화

- 공사장 주변 유통 흐름 상황에 따라 화물차 전용 주차장 운용 등 검토․시행

○ ‘강서시장 질서·환경지킴이’ 발족(‘18.8.)에 따른 구역별 주차장 관리

- 경매동·시장도매인동 시설·관리구역 내 주차장 관리 : 8명(유통인단체별 각 2명)

- 순환도로 및 주요도로, 시장 진출입로 : 4명(자회사 질서직)

7. 청소·환경 대책

□ 추진 방향

○ 신속한 청소 체계 구축으로 원활한 물류 흐름 도모

○ 당일 쓰레기 당일 반출 시행으로 시장 청결 관리

□ 청소 인원 및 장비 현황

○ 옥외 청소

구 분	미 화 원	운반차량	청소차 박스	페이로다	스키로다	지 게 차	피코
크린서비스(주)	32	2	11	1	1	3	1

※ 전체 34명 중 미화원 32명(장비 기사 포함)

○ 옥내 청소

청 소 구 역	용 역 업 체	미화원(명)
관리동, 트럭판매동, 청과동, 시장도매인동, 서비스동 옥내 전체	서울농수산시장관리(주)	15명 (소장1명 포함)

□ 쓰레기 처리 대책

○ 무단투기 신고제 시행 지속 전개

- 공사, 유통인 단체, 청소회사 각 1명(총 10명)

- 단속 결과 : 무단투기 21건 적발, 3건 과태료 부과(10월 기준)

○ 김장철/설날 등 시장 성수기 외부 쓰레기 반입 화물차 게릴라식 출입문 단속 시행

- 위반자 조치 : 주차택 회수 및 적발자 과태료 부과 등 조치

○ 무단투기 집중 시간대(00~08시) 각 유통인단체별 관리구역 단속 인력 배치

- 질서·환경지킴이(경매동 6명, 시장도매인동 2명) 운영으로 무단투기자 적발 및 고발 조치

□ 악취 방지 대책

○ 농산물쓰레기 당일쓰레기 당일 반출 지속 실시

○ 악취 취약시설 탈취제 살포, 자동 살포장치 운영 등

8. 유사 시 대응체계 및 복무기강 확립 대책

□ 비상 연락 체계 및 긴급 대응 체제 확립

○ 비상 연락망 재정비 : 전 직원 24시간 연락 체계 유지

○ 화재 등 긴급사태 발생 시 신속한 지휘 보고 및 대응 체계 확립

- 긴급 사태  : 안전사고, 재해 발생 등 긴급을 요하는 사항

- 보고 책임자 : 주간 ⇒ 해당팀장, 야간 및 휴일 ⇒ 상황실장

※ 긴급 사태 사안에 따라 유관기관 보고(통보)

ㄲ

□ 종합 상황실 근무 철저(야간 및 휴일)

○ 근무자 업무 인수․인계 철저 및 현장 순찰 강화

○ 상황 발생시 동향 신속 파악, 즉각적인 응급조치 및 지휘 보고 철저

□ 근무 자세 쇄신 및 복무 기강 확립

○ 임직원행동강령 준수 철저 ……… 팀장 책임하에 교육 실시

○ 적극적, 능동적 대민 업무 수행으로 고객 지향적 업무처리 자세 확립

9. 제설 대책

□ 제설 방지 현황

○ 제설 가용 인력 : 총 84명

공 사	청소 업체	법인(시장도매인)	중도매인 조합
24명 (지사, 센터 직원)	34명 (크린서비스 30명, 자회사 4명)	17명 (3개 법인별 5명, 시장도매인 2명)	9명 (9개 중도매인 조합별 1명)

○ 제설 장비 및 자재

청 소 업 체			공 사
페이로다	밥켓	운반차량	염화칼슘 살포기	화물차량	염화칼슘	플라스틱삽	빗자루	넉가래
1	1	1(1톤)	2	1(3.5톤)	1,000포	50개	50개	50개

□ 제설 작업 방법

○ 주 간 : 업무지원팀 총괄, 지사 및 센터 직원 협조(총괄지휘: 업무지원팀장)

- 적설량 확인 및 염화칼슘 살포 : 주요도로, 혼잡지역 및 경사로, 상습 결빙 구역 집중 제설

- 공사 ․ 유통인 합동 제설 담당 구역 제설 작업

- 제설제보관함 추가 비치 및 각 점포 반경 1m내 유통인 직접 제설 협조 요청

○ 야 간 : 종합상황실(총괄지휘: 상황실장, 필요시 비상근무자 동원)

- 제설대응 매뉴얼 상황실 비치 및 단계별 조치

· 염화칼슘 살포기 기동차 가동 및 염화칼슘 적재, 배포

· 구역별 제설책임 담당자, 유관기관 연락 및 보고

구 분	책임 관리 구역	주요 임무
공 사 자회사	- 주요도로, 주차장, 관리동 주변 등	- 제설장비, 자재 확보 및 지급 - 용역업체 관리 - 책임 관리구역 제설작업 (염화칼슘 살포, 넉가래 작업 등)
유통인	- 법인 : 경매장ㆍ지하 주차장 출입로, 해당 인도 등 - 중도매인 : 해당 점포 동 사이 도로 등 - 시장도매인 : 점포 앞, 인도 등	- 책임 관리구역 제설작업 (염화칼슘 살포, 넉가래 작업 등)

□ 적설량에 따른 단계별 비상 근무 체계

구 분	상황기준	편성인원	총괄 지휘	비 고
1단계 (강설예보)	- 적설량 1~5cm미만	- 공사, 청소업체 1/4	업무지원 팀장	제설장비 탑재 및 살포
2단계 (대설주의보)	- 적설량 5cm이상	- 공사, 청소업체 1/2 - 유통인 단체 제설인원 1/2 ※ 필요시 가용인원 추가 동원		가용장비 최대한 동원
3단계 (대설경보)	- 적설량 20cm이상	- 공사, 용역업체 제설인력 전원 - 유통인 단체 제설인원 전원	지사장	가용장비 및 인원 최대동원

□ 비상 연락 및 보고 체계 확립

○ 직원 비상 연락망 재정비 및 상황실 비치·관리

○ 비상 단계에 따른 직원 비상근무 체계 가동

○ 시설물 관리 업체, 법인, 유통인 단체 비상 연락망 재정비 및 상황실 비치

○ 유사시 본사 및 유관기관 연락, 상황 보고

3		행정사항

□ 분야별 추진 부서

분 야	주요 추진 사항	추진 부서 (협조 부서)
1. 화재 예방 대책	○ 겨울철 화재 위험 요소(난로 등) 중점 관리	시설관리팀
	○ 화재 예방 순찰, 홍보, 교육, 훈련 강화 등	시설관리팀
2. 보온 ․ 난방 ․ 급수 대책	○ 난방시설 사전 정비, 동파 대비 복구 장비․자재 점검 등	시설관리팀
3. 안전 사고 예방 대책	○ 시설물 안전관리를 위한 일제점검 및 정비 추진	시설관리팀
	○ 공사 현장 안전관리 및 입주자 시설변경 관리 강화 등	시설관리팀 (업무지원팀, 유통관리팀)
4. 에너지 절약 대책	○ 불필요한 에너지 낭비 요인 제거 및 홍보 강화 등	시설관리팀 (업무지원팀, 유통관리팀)
5. 농산물 수급 대책	○ 성수기별(김장철, 설 명절) 수급 안정대책 수립․시행	유통관리팀
	○ 불공정 거래행위 단속 및 상거래 질서 확립 등	유통관리팀
6. 교통 ․ 주차 대책	○ 성수기별(김장철, 설 명절) 교통 소통 특별 대책 수립․시행	업무지원팀
	○ 불법 주정차 차량 신속 이동 조치 등	업무지원팀
7. 청소 ․ 환경 대책	○ 신속한 청소체계 구축, 당일 쓰레기 당일 처리 확행	업무지원팀
8. 유사시 대응체계 및 복무 기강 확립 대책	○ 비상 연락 및 긴급 대응 체계 확립 등	업무지원팀 (시설관리팀, 유통관리팀)
9. 제설 대책	○ 제설 인력, 장비, 자재 확보 및 정비	업무지원팀
	○ 단계별 제설 지휘 및 근무 체계 구축 등	업무지원팀 (시설관리팀, 유통관리팀)

□ 분야별 세부 추진 계획 수립 시행 : 각 부서

붙임  1. 화재예방 관련 방송문안 1부

2. 야간/휴일 제설 조치 메뉴얼.  끝.

【 붙임 #1 】

화재예방 홍보 방송문(안)

서울특별시농수산식품공사 강서지사에서 안내 말씀드립니다.

유통인 여러분!

겨울철은 날씨가 춥고 건조하여 화재 발생 우려가 많은 계절입니다.

우리 모두 불조심을 생활화하고 화재예방 점검을 철저히 하여 우리 삶의 터전인 시장과 내 점포에서 부주의로 인한 화재가 발생하지 않도록 다음 사항을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

첫째, 점포나 사무실을 비울 때는 전기코드를 모두 뽑아 놓았는지 확인 합시다.

둘째, 하나의 콘센트에 문어발식으로 많은 코드를 꽂아서 사용하지 맙시다.

셋째, 가스를 취급하는 요식업소나 식당에서는 사용 후 밸브 차단상태를 꼭 확인합시다.

넷째, 담뱃불은 함부로 버리지 말고, 재떨이나 철재 휴지통에 버립시다.

다섯째, 내 점포나 사무실에 항상 소화기를 비치하고 사용법을 알아 둡시다.

여섯째, 소방시설물을 훼손하거나 소화전 앞에 상품을 쌓아 놓지 맙시다.

유통인 여러분!

한순간의 부주의와 방심으로 화재가 발생하지 않도록 우리 모두 화재에 대한 경각심을 가지고 다시 한번 내 점포를 살펴봅시다.

이상은 서울시농수산식품공사 강서지사에서 알려드렸습니다.

감사합니다.

【 붙임 #2 】

야간/휴일 제설 조치 메뉴얼

조치 절차

상황별 단계		시행시기		내 용
일기예보 확인 후 인력대기		기온 0℃이하/흐림		○ 질서근무자有 : 1명(질서)+1명(공사) ○ 질서근무자無 : 상황실/시설관리팀 직원 등 인력지원요청 (운전1명, 보조1명, 대기 2명)
기상청 수시확인
제설 장비 준비		눈 예보		○기동차 key : 경비실에 맡겨놨음 ○염화칼슘 : 경매동 지하 목공실 측 ○청과법인 제설 책임자 연락 → 제설준비 지시
야간근무자 → 법인 책임자 연락, 염화칼슘 상차
				※ 제설 준비물 : 염화칼슘, 칼, 장갑, 마스크, 일회용 우비, 기타 개인 보온용품, 제설차량 주유상태등
제설 작업 시작		눈이오기 시작		○ 제설구역도에 따라 제설차량 운행
주요도로 제설(사진촬영 필)
강서지사 비상소집		적설량 5cm이상/ 기온-3℃이하		○인도 제설작업 시행
야간근무자 → 강서지사 비상연락망 가동

조치 사항

○ 우선 제설작업 구간

- 경매동/시장도매인동/친환경유통센터/식품종합상가 지하주차장 램프

- 경매동 출입구 및 경매동 도크 측면 램프