문서번호	체육문화과-283		주무관			체육시설팀장			체육문화과장	행정국장
결재일자	2019.1.4.
			김태훈			강창표			허중회	01/04 김유호
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호

2019년 수영장 수질검사(지도점검) 계획

추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전·위생 기준)

추진개요

기    간 : 2019. 1 ~ 12월 <비수기 월2회, 성수기(7, 8월) 주1∼2회>

대    상 : 수영장 8개소(공공 4ㆍ민간 4)

점 검 자 : 담당공무원 2명

점검방법

- 수질 검사 : 간이수질검사, 종합수질검사, 중금속 검사

- 안전위생기준 준수여부 점검 : 입장정원, 안전요원 배치 여부 등

점검결과 : 점검결과 통보 및 위반업소 행정조치

소요예산 : 268천원

수영장 수질검사 급량비, 여비 등 : 268천원

행  정  국

체육문화과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															협조사항
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	(체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조)
사업추진 유형	□		신규사업							■	기존사업
	□		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
일상감사 사항	□ ▪		대상							■	비대상					경영감사팀 협 조 ( )
			대상업무 : 계약 □, 민간위탁 □, 주요시책 □, 이․전용 □
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(구 268천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■	동주민센터 협 조 ( )
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
주민 의견수렴	○		의견수렴	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	▪		사업 단계별 홍보 필요성 : 계획 □ , 경과․수시 □ , 완료 □
	○		보도자료	:	유		□							무	■

2019년 수영장 수질검사(지도점검) 계획

우리구 관내 수영장 시설에 대해 안전·위생 기준에 대한 지도점검을 통하여 안전하고 쾌적한 수영장 이용환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		추진근거

체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제24조(안전·위생 기준)

수영장관리자용 안전관리 표준매뉴얼(안)(서울특별시 체육정책과)

Ⅱ		추진방향

수영장 현장 지도점검으로 안전하고 쾌적한 수영장 이용환경 조성

정기적인 수질검사를 통해 이용자의 수인성 질환 감염 예방

Ⅲ		현 황

수영장 현황

구분	시 설 명	대 표 자	소 재 지	수영조 면적(㎡)	입장정원※	레인수	비고
공공	동작구민체육센터	동작구 시설관리공단	여의대방로16길 53	375	150	6
	흑석체육센터		현충로 73	325	134	5
	사당문화회관		사당로8길 9	258	90	4
	동작삼일수영장		-	275	110	5	2019년 운영예정
민간	서울여성플라자	이종덕	여의대방로54길 18	375	155	6
	태평수영장	오의룡	동작대로 115	360	144	5
	오션키즈(사당)	백대혁	동작대로29길 115	158	80	3
	오션키즈(대방)		노량진로 26	243	120	4

※ 수영장 정원기준 참고<(사)한국수영장업협회 자료>

- 풀내정원 : 수심 1.5m미만 수면 3㎡당 1인 / 수심 1.5m이상 수면 8.1㎡당 1인

- 입장정원 : 실내 수영장은 풀내정원의 20% 가산인원

2018년 점검실적

점검횟수 : 29회(비수기 19회, 성수기 10회)

점검결과 : 적정(시정명령 등 행정조치사항 없음)

Ⅳ		추진계획

기  간 : 2019. 1. 1 ~ 12. 31(연중)

대  상 : 수영장 8개소(공공 4, 민간 4)

공공 : 동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관, (동작삼일수영장)

※ 동작삼일수영장은 개관시점부터 점검실시

민간 : 서울여성플라자, 태평수영장, 오션키즈(사당센터), 오션키즈(대방센터)

점검자 : 담당공무원 2명

수질기준 검사

검사주기

- 비수기 : 월2회(종합수질검사, 현장간이수질검사)

- 성수기 : 주1∼2회(종합수질검사, 현장간이수질검사)  ※ 7, 8월

검사항목 및 기준 : 체육시설 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제23조[별표6]

구 분	적 용 기 준 치
유리잔류염소	0.4 ~ 1.0㎎/ℓ(ppm)
수소이온농도(PH)	5.8 ~ 8.6
탁도(NTU)	1.5 이하
과망간산칼륨	12㎎/ℓ
대장균군	10㎖ 시험대상 욕수 5개중 양성이 2개 이하
중금속	비소 0.05㎎/ℓ, 수은 0.007㎎/ℓ, 알루미늄 0.5㎎/ℓ 이하

검사방법

구 분	검 사 항 목	검 사 방 법	비 고
현장간이 수질검사	유리잔류염소, 수소이온농도, 탁도	담당자가 현장에서 휴대용 수질검사기로 검사
종합수질 검사	탁도, 과망간산칼륨, 대장균군	욕수 채수(1ℓ물통 1개, 100㎖물병 5개)하여 보건소(보건의약과)에 검사 의뢰
중금속 검사	비소, 수은, 알루미늄	욕수 채수(1ℓ물통 1개) 하여 서울시보건환경연구원에 검사 의뢰	년 1회

안전위생기준 준수여부 지도점검

점검시기 : 수질검사 및 체육시설 안전점검 시

점검내용

- 수영장 입장정원 준수 여부

- 수상안전요원 배치 여부

- 구명장비 및 구급약품 비치 여부

- 수영장 정원, 욕수 순환횟수, 잔류염소량, 준수사항 등 게시 여부

점검결과 조치

수질검사 결과 해당 수영장에 결과 통보

행정조치

- 현장간이수질검사 및 안전위생기준 준수여부 부적합시 현장시정조치

- 종합수질검사 결과 부적합시 공문으로 결과 통보 및 시정명령

※ 시정명령을 받고 이행하지 않을 시 영업정지 등 행정처분

Ⅴ		소요예산

소요예산 : 268천원

(단위 : 천원)

구 분	소요예산	산 출 내 역	예산과목
			정책	단위	세부	편성목	통계목
계	268
잔류염소 시약 등 소모품 구매	88	22,000원 × 4박스	생활체육 육성	체육시설관리	생활체육시설관리·조성	일반운영비	사무관리비
주말 수질검사 급량비	80	8,000원 × 2명 × 5일
주말 수질검사 여 비	100	10,000원 × 2명 × 5일					여비

Ⅵ		행정사항

종합수질검사 시 수영장 욕수 수질검사 – 보건소(보건의약과)

중금속 기준 수질검사 – 서울특별시 보건환경연구원

붙임  수영장 지도점검표 1부.  끝.