문서번호	물순환연구과-234
결재일자	2019.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
이광섭		안진	01/08 최영준
협 조	★주무관			장현성
	주무관			최재호
	주무관			박석주
	주무관			김규하
	주무관			장신요

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트 2019「안전점검의 날」추진계획 보고

2019. 1.

서울물연구원

(물순환연구과)

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트

2019「안전점검의 날」추진계획

물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트 시설물의 재난과    안전사고를 사전에 예방하고 위해요인 해소와 안전의식 함양을 위하여      매월 4째주 목요일 ‘안전점검의 날’  로 지정하여 운영하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 추진근거

❍ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의3 제2항, 시행령 제73조의4 제1항

- 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날 지정·운영

□ 추진목적

❍ 안전점검 및 사고예방

- 실험실 및 물재생센터 현장플랜트 안전취약 요소에 대한 안전관리 활동 강화

□ 점검주기

❍ 매월 4째주 목요일 ‘안전점검의 날’ 로 운영

- 4째주 목요일이 공휴일인 경우는 익일에 실시

Ⅱ		현 황

□ 실험실 및 플랜트 현황 : 5개소

과명	실험실(시설)명	위 치	면적(㎡)	담당자
물순환 연구과 (5개소)	물순환연구 실험실	연구원 별관 3F	80	박석주
	가스용기 보관실	연구원 별관 2F	10	김규하
	하수 고도처리 플랜트	중랑물재생센터	48	장신요
	하수슬러지 감량화장치	중랑물재생센터	농축기동 뒤	최재호
	하수 인회수장치	난지물재생센터	방류동 內	장현성

Ⅲ		점검계획

□ 점 검 일 : 2019. 1월~ 12월 마지막주 목요일

□ 점검대상 : 5개소(실험실 1, 플랜트 3, 가스보관실 1)

□ 점검방법 : 현장점검

❍ 현장 실험실 별 점검조(2인)를 구성하여 현장점검

□ 중점 점검내용

❍ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리실태

❍ 통풍, 환기장치 설치 및 정상가동여부

❍ 전기, 기계, 소방, 가스시설 안전점검

❍ 토목, 건축, 기타시설 안전점검

❍ 구조물 침하, 균열, 변형 발생 여부

❍ 플랜트 주변 시설물 변형 여부

❍ 안전 및 보호장비 적정비치 및 사용여부 등

□ 향후계획

❍ 점검 실시 후 매월 첫째주 월요일 결과 보고

❍ 경미한 사항에 대해서는 현장에서 조치

붙 임 : 1.물순환연구과 점검표 1부.  끝.