문서번호	시설보수과-230
결재일자	2019.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
정용재		01/17 박춘배
협 조
	주무관			이경수

2019년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

[청계천복개구조물(우안) 등 10개 시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 01.

성동도로사업소

(시설보수과)

2019년 설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

우리 민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 연휴 기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 편안하고 안전한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 청계천복개구조물(우안) 등 10개 도로시설물에 대하여 안전점검을 시행한 결과 보고임

Ⅰ

관 련 근 거

설날대비 도로시설물 안전점검 계획 통보[도로시설과-442(2019.01.11.)]

설날대비 도로시설물 안전점검 계획[시설보수과-163(2019.01.14.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : 2019.01.14. ~ 01.17.

점검방법 : 시설물별 담당 직원(2명) 점검

점검대상(총 10개소)                                   (단위 : 개소)

종별	합 계	교량	고가	지하차도	터널	하천복개	비고
계	10	5	3	1		1
1종	1					1
2종	1		1
법정외	8	5	2	1

대상시설

- 1종(1개)  : 청계천복개구조물(우안)

- 2종(1개)  : 영동대교 북단 고가차도

- 법외(10개) : 뚝섬고가차도, 금호고가차도, 마장지하차도, 고산자교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청)

지적사항 : 7 건(조치완료 7건)

시설물별 지적 및 정비사항 : 별도 첨부

※ 이전 점검 시 중복 지적사항 제외

Ⅲ

지적사항 조치결과

도로시설물의 구조적인 이상은 발견되지 않음

점검결과 지적사항 7건은 조치완료하였으며, 사후관리 철저 및 지속적인 도로시설물 순찰 강화

따로붙임 1. 안전점검 보고서 1부.

2. 설날대비 도로시설물 안전점검 결과(집계) 1부.  끝.