서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 1. 24.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	체육시설, 도로, 관리동, 옹벽, 공공시설물, 보도포장
안 건 명	상계동 125번지 생활체육시설 조성사업
심의번호	3 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 유니버설디자인 관점에서 관리동의 내부 평면계획을 재검토하시기 바랍니다. · 장애인(휠체어)을 위한 경사로는 관리동 전면에 설치하고 통로(이동동선)의 폭은 최소 1500mm이상을 확보하시기 바랍니다. · 출입문은 장애인의 출입이 용이하도록 가능한 자동문으로 설치하시기 바랍니다. · 화장실은 장애인, 유아 등 모든 이용객이 편리하게 이용할 수 있도록 조성하시기 바랍니다.(가족화장실, 장애인화장실 내 샤워시설, 기저귀교환대 설치 등) - 시설물은 이용성을 고려하여 설치 위치와 수량, 형태 등을 재검토하시기 바랍니다. ㆍ 야외무대나 스탠드는 휠체어와 유모차 등의 진입이 가능하도록 설치하시기 바라며, 막구조는 통일감 있는 디자인을 적용하시기 바랍니다. ㆍ 시설안내사인은 휠체어와 어린이의 눈높이도 고려해서 디자인하시기 바라며, 방향지시사인 등의 형태 변경도 검토하시기 바랍니다. ㆍ CCTV는 방향을 고려하여 사각지대가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. <1/2>

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 1. 24.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	체육시설, 도로, 관리동, 옹벽, 공공시설물, 보도포장
안 건 명	상계동 125번지 생활체육시설 조성사업
심의번호	3 - 1	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 - 비상차량 동선은 위험상황 발생을 고려하여 가능한 축구장, 야구장, 테니스장 내부까지 진입 가능하도록 설치하시기 바랍니다. - 옹벽은 유지·관리를 위하여 아트타일은 최소화하고 산벽쌓기 등 자연친화적 방법을 검토하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝. <2/2>