서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2019. 1. 24.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	오금동 135번지 공동주택 기반시설공사
심의번호	3 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록의 규격은 300x300을 적용하시기 바랍니다. - 보도블록의 주조색과 보조색을 상호 교환하여 적용하시기 바랍니다. - 시각장애인을 위한 점자블록의 설치를 검토하시고, 불가피한 경우 안전구역 설정이나 안전휀스, 띠녹지 등을 검토·적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.